| 型号 | 功率 |  |  | 风机 | 最大燃气量 | 配蒸汽锅炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMg80 | 80×104kCal/h | 930kw | 3347kJ | 2.2KW | 1000Nm3/h | 1t/h |
| ZMg160 | 160×104kCal/h | 1860kw | 6694kJ | 3KW | 2000Nm3/h | 2t/h |
| ZMg320 | 320×104kCal/h | 3720kw | 13389kJ | 5.5KW | 4000Nm3/h | 4t/h |
| ZMg400 | 400×104kCal/h | 4649kw | 16736kJ | 7.5KW | 5000Nm3/h | 5t/h |
| ZMg480 | 480×104kCal/h | 5579kw | 20083kJ | 7.5KW | 6000Nm3/h | 6t/h |
| ZMg640 | 640×104kCal/h | 7438kw | 26778kJ | 11KW | 8000Nm3/h | 8t/h |
| ZMg800 | 800×104kCal/h | 9298kw | 33472kJ | 18.5KW | 10000Nm3/h | 10t/h |
| ZMg1200 | 1200×104kCal/h | 13947kw | 50208kJ | 37KW | 150000Nm3/h | 15t/h |
| ZMg1800 | 1800×104kCal/h | 20920kw | 75312kJ | 45KW | 200000Nm3/h | 20t/h |