PE穿线管

关键词：PE穿线管，PE软管，PE波纹管，PE穿线软管

材 质：改进型聚乙烯

结 构：内部和外表均为波浪型

颜 色：黑色

特 性：柔韧性好，表面光泽、耐化学腐蚀

温度范围：-40℃—+90℃，短时间可达+120℃

弯曲性能：极好

阻烯性能（UL94）：VO

有害成分：不含卤素及镉元素

抗腐蚀性：抗碱

应用领域：可用于各类机床，电力设备，食品机械等机械设备保护电缆电线不受外力磨损及绝缘

使用方法：将电线电缆插入管内，在配上接头即可。

| 黑色PE不阻燃软管(聚乙稀) |  |
| --- | --- |
| 规格 | 内径*外径 |
| EW-PEB6 | 6.2*9.5 |
| EW-PEB7 | 8.5*11.2 |
| EW- PEB 9 | 9.8*13.0 |
| EW- PEB 10 | 10.0*15.0 |
| EW- PEB 11 | 12.3*15.8 |
| EW- PEB 14 | 14.0*18.0 |
| EW- PEB 16 | 15.8*21.0 |
| EW- PEB 19 | 19.4*24.0 |
| EW- PEB 20 | 20.5*26.0 |
| EW- PEB 21 | 22.4*28.5 |
| EW- PEB 25 | 25.2*31.0 |
| EW- PEB 29 | 28.5*34.5 |
| EW- PEB 33 | 33.0*42.0 |
| EW- PEB36 | 36.0*42.5 |
| EW- PEB48 | 46.5*54.5 |
| EW- PEB70 | 66.5*80 |
| EW- PEB95 | 91.5*106 |