| 燃油（气）开水锅炉技术参数 项目 型号 | 开水量 kg/h | 水容积 m3 | 柴油耗量kg/h | 天然气耗量Nm³/h | 煤气耗量Nm³/h | 热效率 ％ | 电源 V | 开水口 mm | 进水口 mm | 通大气 口 mm | 清 污 口 mm | 烟囱 口径 mm | 外形尺寸 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长 | 寛 | 高 |
| KS-200Y(Q) | 240 | 0.12 | 1.7 | 2.05 | 3.95 | 90% /- 92% | 220 | DN20 | DN15 | DN40 | DN80 | φ108 | 736 | 690 | 1150 |
| KS-300 Y(Q) | 360 | 0.19 | 2.60 | 3.10 | 5.90 |  |  | DN20 | DN15 | DN40 | DN80 | φ108 | 780 | 690 | 1155 |
| KS-500Y(Q) | 500 | 0.23 | 4.25 | 5.20 | 9.85 |  |  | DN40 | DN20 | DN40 | DN80 | φ140 | 940 | 720 | 1500 |
| KS-700Y(Q) | 700 | 0.26 | 6.00 | 7.30 | 13.80 |  |  | DN40 | DN20 | DN50 | DN80 | φ140 | 1035 | 815 | 1500 |
| KS-1000Y(Q) | 1000 | 0.35 | 8.40 | 10.45 | 19.75 |  |  | DN40 | DN25 | DN50 | DN80 | φ165 | 1218 | 900 | 1870 |
| KS-1500Y(Q) | 1500 | 0.50 | 12.70 | 15.10 | 29.60 |  |  | DN40 | DN25 | DN65 | DN80 | φ165 | 1380 | 1065 | 1870 |
| KS-2000Y(Q) | 2000 | 0.65 | 16.90 | 20.10 | 39.50 |  |  | DN50 | DN40 | DN65 | DN80 | φ200 | 1530 | 1145 | 2115 |
| KS-3000Y(Q) | 3000 | 0.80 | 26.00 | 31.35 | 59.25 |  |  | DN50 | DN40 | DN80 | DN80 | φ200 | 1765 | 1525 | 2135 |
| KS-4000Y(Q) | 4000 | 0.85 | 35.50 | 40.00 | 78.90 |  | 380 | DN65 | DN40 | DN80 | DN80 | φ260 | 1770 | 1525 | 2200 |
| KS-6000Y(Q) | 6000 | 1.2 | 63.50 | 61.15 | 118.0 |  |  | DN65 | DN40 | DN80 | DN80 | φ260 | 1770 | 1525 | 2610 |