| 项目 型号 | 额定热功率 |  | 额定出/回水温度℃ | 采 暖 面 积m2 | 热效率 % | 柴油耗量 Kg/h | 天然气耗量Nm3/h | 煤气耗量Nm3/h | 电源V/Hz | 出/回口 mm | 通通大气口 mm | 排污口 m | 烟囱mm | 外形尺寸 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 104Kcal | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |
| CLHS0.035-85/70-Y(Q) | 3 | 0.035 | 90/70 | 375 | 92 ~ 94 | 2.96 | 3.52 | 9.90 | 220/50 | DN40 | DN40 | DN40 | φ133 | 700 | 460 | 1000 |
| CLHS0.06-85/70- Y(Q) | 5 | 0.06 |  | 625 |  | 4.90 | 5.75 | 12.50 |  | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 910 | 620 | 1105 |
| CLHS0.08-85/70- Y(Q) | 7 | 0.08 |  | 875 |  | 7.42 | 8.70 | 17.50 |  | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 952 | 675 | 1405 |
| CLHS0.12-85/70- Y(Q) | 10 | 0.12 |  | 1250 |  | 10.7 | 11.75 | 25.0 |  | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 995 | 675 | 1625 |
| CLHS0.17-85/70- Y(Q) | 15 | 0.17 |  | 1 878 |  | 15.3 | 18.2 | 37.8 |  | DN50 | DN50 | DN50 | φ165 | 1085 | 765 | 1920 |
| CLHS0.23-85/70- Y(Q) | 20 | 0.23 |  | 2500 |  | 20.7 | 24.6 | 50.4 |  | DN65 | DN65 | DN65 | φ219 | 1145 | 825 | 1915 |
| CLHS0.35-85/70- Y(Q) | 30 | 0.35 |  | 3750 |  | 31.8 | 37.7 | 75.6 |  | DN80 | DN80 | DN80 | φ219 | 1450 | 990 | 2125 |
| CLHS0.47-85/70- Y(Q) | 40 | 0.47 |  | 5000 |  | 42.6 | 51.0 | 101 | 380/50 | DN80 | DN80 | DN80 | φ219 | 1590 | 1085 | 2125 |
| CLHS0.0.7-85/70-Y(Q) | 60 | 0.7 |  | 7550 |  | 63.7 | 75.7 | 151.2 |  | DN80 | DN80 | DN80 | φ300 | 2325 | 1400 | 2600 |
| CWNS0.7-85/70-Y(Q) | 60 | 0.7 |  | 7500 |  | 63.8 | 75.7 | 151.2 |  | DN80 | DN80 | DN40 | φ300 | 2735 | 1575 | 1845 |
| CWNS1.05-85/70-Y(Q) | 90 | 1.05 |  | 11300 |  | 95.7 | 113.5 | 227.0 |  | DN100 | DN100 | DN40 | φ300 | 3055 | 1885 | 2000 |
| CWNS1.4-85/70-Y(Q) | 120 | 1.4 |  | 15000 |  | 127.5 | 151.5 | 303.0 |  | DN100 | DN125 | DN40 | φ350 | 3500 | 2010 | 2205 |
| CWNS2.1-85/70-Y(Q) | 180 | 2.1 |  | 22500 |  | 191.2 | 227.5 | 454.3 |  | DN150 | DN150 | DN50 | φ400 | 4285 | 2210 | 2310 |
| CWNS2.8-85/70-Y(Q) | 240 | 2.8 |  | 30000 |  | 255.2 | 303.5 | 606.0 |  | DN200 | DN200 | DN50 | φ400 | 5330 | 2375 | 2510 |

燃油（气）热水锅炉技术参数