主要参数：

1.本公司生产之电源适配器采用脉宽调制（PWM）开关技术设计,保证了适配器的稳定性和和高效率.

2.产品抗干扰，通过EMC测试，纹波≤100MV。

3.效率80%以上，温升≤55℃。

4.电源适配器具有过压保护、短路保护、超载保护等功能。

5.恒压输出，保证了电源的稳定性，效果更好，寿命更长。

6.产品具有的抗干扰性保证了使用产品长寿命。

7.输入电压：AC 100-240

8.工作温度:-25~65C

9.引线出:0.3-1.3平方VDE电源线150-3000CM

10.尺寸：172*72*42MM

11.输入接口可以是:  梅花尾(配3插) 八字尾(配2插)  品字尾 (配3插)

12. 输出接口是: DC座  点烟头  航空头  防水座等

| 品牌 | 振欢（ZH） | 电流 | 按客户要求（请素取规格书） |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ZFXXYY | 类型 | 外置开关电源 |
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 按客户要求（请素取规格书） |
| 纹波系数 | 按客户要求（请素取规格书） | 输出电流 | 按客户要求（请素取规格书） |
| 安规 | UL FCC PSE KC ROHS CE | 信噪比 | 标准（db） |
| 工作温度 | 标准（-20-65℃） |  |  |

公司文化：

企业使命：做品牌开路先锋为客户创造价值，在所从事的专业领域内以中国市场为根基，面向全球；以顾客为导向，提供性价比优越的产品与服务；以互利双赢为目的，与合作者共同发展
企业精神：和谐团结、高效高质、竞争上进，以艰苦奋斗、埋头苦干、团结拼搏为依托，以科技的力量为最根本，以完善的客户服务体系，更好为您服务
企业目标：零缺陷、零抱怨、零事故，追求一流的品质，力求成为中国电源品质与服务最优企业
经营宗旨：创新寻发展、质量求生存、服务取信誉，全员参与、持续改进、追求客户满意
企业管理：管理数据化、服务人性化，服务从心开始

功能简介：深圳市振欢电子有限公司产品涵盖所有大、中、小功率AC、DC电源适配器,标准化工业电源，LED灯具电源，安防电源，逆变电源和各类电池充电器(镍氢电池铅酸电池锂离子电池镍镉电池);已广泛应用于:硬盘盒、LED灯具、电子冰箱、笔记本、电动车充电、小型家电、医疗器械、工业装备、灯饰、视听影相、ITE;广泛应用于电动车、电池、电动玩具、按摩美容、医疗器械、监控系统、仪器仪表、车载电器、LED照明、LED发光模组、.潜水灯.、潜水泵、.路由器、交换机、仪表仪器、迷你电视、掌上电脑、网络信息产品、通讯产品、隧道灯、栅栏灯组、洗墙灯、射灯、幻光灯、软光条、背光灯组等

产品特点：

1.电源效率高，电路具有完善的保护措施(涵盖过流.过压.过温)，电源内置有过短路保护，负载短路或负载过重时，产品会自动保护。是一种超强可靠性电源。

2.重量轻，携带方便，取代传统的变压器（也叫火牛）.

3.本公电源产品分为户内使用及户外使用两大类产品，户外使用的产品采用密闭灌封，防水防潮，适合于各种环境；安装方便，可悬挂或平放于支撑物体上；户内使用的产品机构没有防水功能，只适合安装在室内。

4.接线方便：产品配有输入与输出连接线或接线端子，产品铭牌上的标识“INPUT"为电源输入端，接入相应的市电电源;"OUTPUT"为电源输出端，连接相应的使用电器，输出“+”接电器正极端，输出“-”接电器负极端。常规的还有DC头，航空头，防水接头，极性接头，带针接头（也可按客户要求订制）。

5.产品可选范围广：本公司配有恒压和恒流两大系列产品可供选择。

6.充电器类：可按客户要求制作各种各规格电池充电器(包括镍氢电池铅酸电池锂离子电池镍镉电池)。

7.产品抗干扰，通过EMC测试，纹波≤50MV。

8.效率80%以上，温升≤45℃。

9.产品具有的超强抗干扰性，保证了使用产品长寿命。

10.宽电压输入：AC 90-265V适合各国使用(主要国家-----中国、欧洲、美国、德国、日本、台湾、英国、澳大利亚、新西兰、土尔其、新加坡、意大利、法国、俄罗斯等)。

11.工作温度:-25~65C

12.输出常规电压5V 12V 24V 36V 48V ， 其他可按客户要求制作。

公司简介：深圳市振欢电子有限公司是电源产品专业制造商,拥有独立的研发、生产机构.工厂严格按2000版ISO9001运作,通过德国TUV、日本PSE、韩国EK(KTL)、UL的认证验厂。

产品执行标准：
产品执行标准:IEC950、IEC60335、EN60950、EN61558、UL1950、UL1310;取得UL、CSA、PSE、KC(KTL  KC)、GS/TUV、CE、BS、SAA及EMC & FCC ROSH认证。

产品关键词：

电源.开关电源.电源适配器.LED灯具电源.LED灯具开关电源.防水电源.防雨电源.LED驱动电源.安防电源.标准化工业电源.逆变电源.电池充电器.电动车充电开关电源.医疗器械开关电源.小型家电开关电源.ITE开关电源.视听影相开关电源。

产品售后保障：

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户。

保修,退货,运费等问题

保修：深圳市振欢电子有限公司所有产品实行一年免费维修，终身维护原则，让客户买的放心，用的舒心。运费：1.每单出货达1.5万元以上运费由我公司承担，每单出货1.5万元以下运费由客户承担。
      2.三个月内包换,一年保修,终生维护. (注：人为因素损坏产品，产品不在保换、保修范围内）
退换货：货到指定地点后，由客户负责验收。如发货运或快递到达客户在指定地点时，客户提货须当场验收合格后再提。货物有损坏时，我司协助代理商与运输公司交涉追讨相关损失，如果是产品本身质量问题，我司负责保修，客户对保修后的产品不满意可以换货，换货后，依然达不到用户使用要求的，可以退货