BA60隐藏式重型门机

特点： 1：基于倍安公司的专业设计，采用蜗轮，蜗杆技术，超强静音。 2：具有无线密码遥控模块，控制电锁模块等超级配置。 3：具有“推即停”的功能，非常适用于有残疾人出入的场所。 4：开门响应时间0.1秒，让您无需等待。 5：抗风能力可达8级。 6：可与火警，感应器，电锁，安全光线等多种外接设备连接。 7：可配备“防盗报警”装置，让您更加放心。 8：隐藏式安装,使安装更加完美。 9：编码器技术，运行更稳定。 参数： 适用的平开门; 各种材质的平开门，单向开启; 门 宽; 1500mm/扇. 自动开门角度; 90-120度; 门 重; 220KG/扇. 开门保持; 0-30秒可调; 开门速度; 3-6秒可调. 关门速度; 3-6秒可调; 遇障碍报警; 无. 遥控控制功能; 无线密码遥控常开门，遥控关闭及禁止开门．; 关门缓冲功能; 有. 自动过载保护; 有; 锁门力度调节功能; 连续可调. 智能遇障碍保护; 可选择; 开门缓冲功能; 有. 智能过热保护; 有; 控制电锁功能; 有. 机器尺寸; 266mm长*75mm宽*81mm高/台; 输入功率静态（最大）; 6W/100W. 电源; AC110--260V,DC24V. 工作程序; 开门信号—开锁—开门—开门减速--开门到位—开门保持—关门—关门减速—关门到位—上锁.