| 品牌 | 机组 功率 | 发动机型号 | 额定功率 |  | 额定油耗L/H | 机组尺寸（mm）长*宽*高 | 机组重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KW | KVA |  |  |  |
| 康明斯 | FCL32 | 4B3.9 | 29 | 36 | 10 | 1900*770*1300 | 894 |
| 康明斯 | FCL40 | 4BT3.9G1 | 36 | 45 | 12 | 1900*770*1300 | 919 |
| 康明斯 | FCL50 | 4BT3.9G2 | 45 | 56 | 15 | 1900*770*1300 | 919 |
| 康明斯 | FCL65 | 6BT5.9G1 | 60 | 75 | 19 | 2200*770*1300 | 1208 |
| 康明斯 | FCL85 | 6BT5.9G1 | 77 | 96 | 23 | 2250*770*1300 | 1208 |
| 康明斯 | FCL110 | 6CT8.3G | 100 | 125 | 30 | 2420*900*1300 | 1523 |
| 康明斯 | FCL140 | 6CTA8.3G | 125 | 156 | 39 | 2420*900*1300 | 1523 |
| 康明斯 | FCL150 | 6CTA8.3G | 135 | 169 | 42 | 2420*900*1300 | 1523 |
| 康明斯 | FCL175 | 6CTA8.3G1 | 160 | 200 | 48 | 2500*900*1300 | 1542 |
| 康明斯 | FCL200 | LTA10G3 | 180 | 225 | 51 | 2850*1100*1500 | 2762 |
| 康明斯 | FCL220 | LTA10-G3 | 200 | 250 | 54 | 2850*1100*1500 | 2762 |
| 康明斯 | FCL250 | NT855G6 | 227 | 284 | 69 | 3000*1100*1795 | 3393 |
| 康明斯 | FCL275 | NTA855G2 | 250 | 313 | 75 | 3000*1100*1795 | 3393 |
| 康明斯 | FCL310 | NTA855G4 | 282 | 353 | 82 | 3000*1100*1795 | 3393 |
| 康明斯 | FCL350 | KTA19G2 | 320 | 400 | 90 | 3400*1320*1930 | 4672 |
| 康明斯 | FCL400 | KTA19G3 | 360 | 450 | 104 | 3400*1320*1930 | 4672 |
| 康明斯 | FCL450 | KTA19G4 | 400 | 500 | 121 | 3400*1320*1930 | 4672 |
| 康明斯 | FCL550 | VTA28G5 | 500 | 625 | 151 | 3850*1580*2170 | 7149 |
| 康明斯 | FCL906 | KTA38G3 | 725 | 906 | 207 | 4400*2080*2200 | 9339 |
| 康明斯 | FCL800 | KTA38G5 | 800 | 1000 | 222 | 4400*2080*2200 | 9339 |
| 康明斯 | FCL1000 | KTA50G3 | 1000 | 1250 | 272 | 5100*2080*2200 | 11435 |
| 康明斯 | FCL1070 | KTA50G2 | 1070 | 1338 | 309 | 5100*2080*2200 | 11435 |