- 一：产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输，

电缆具有较好的热稳定性，能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性，适合

冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。

- 二：产品执行标准

Q/HHTZH004.2

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

- 三：使用特性

1． 交流额定电压：U0/U 450/750KV

最高工作温度：180℃

2． 最低环境温度：硅橡胶护套：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃

3． 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。

4． 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍

四：基本型号及名称

KGG

硅橡胶绝缘和护套控制电缆

KGGR

硅橡胶绝缘和护套控制软电缆

KGGP

硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KGGRP

硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

KGGRP1

硅橡胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆

KFG

氟塑料绝缘和硅橡胶护套控制电缆

备注：1 如需阻燃型硅橡胶电缆，型号前加ZR；

YGC 硅橡胶绝缘及护套移动用电力电缆