SBD1110-YQL免维护节能防爆灯

《以下是免维护节能防爆灯产品详细阐述》

《 适用范围 》

>> 适用于IIA、IIB、IIC类含有爆炸性气体环境，温度组别为T1～T4的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

《 技术参数 》

>> 执行GB3836.1、 GB3836.2和GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于IEC60079和EN系列标准）;   GB12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》（等效于IEC61241和EN系列标准）。

>> 防爆标志: Ex edІІCT4。  粉尘防爆标志：DIP A20 TA.T5

>> 外壳防护等级：IP66。

>> 防腐等级：WF2。

>> 适用光源：电磁感应灯40w.50w。

>> 额定工作电压：220V  50Hz。

>> 引入口：G3/4”。

>> 电缆外径：Ø9～Ø12.5mm。

《 电磁感应灯特点 》

>> 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70多倍，金属卤化物灯5～6倍。

>> 高效节能，有效发光效率约139Plm/w，功率因数高达0.99，比白炽灯节电80%。

>> 稳定性好，在电压波动180～250V范围内仍可正常启动稳定工作。

>> 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳。

>> 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

>> 光源显色性好，显色指数≥80。

☞ 品质保证

❤ 本产品严格按照IS09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内（光源保一年），产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。