壁挂式空气消毒机，空气净化消毒机，空气净化机

壁挂式空气消毒机,壁挂式空气净化消毒机,医用壁挂式空气消毒机,商用壁挂式空气消毒机,壁挂式空气消毒机功能 产品名称：壁挂式空气净化除菌消毒机 产品名称：壁挂式空气净化消毒机

产品型号：Y800

产品特点 专利技术：等离子静电场和光电催化技术，快速除菌，吸尘、净化效率高。 安全、有效、无污染，有人状态下持续消毒净化。 环保、节能、无污染，清新室内空气。 区域、定时、自动运行模式任意选择。 应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行。 款式新颖，豪华LED多彩显示屏，功能状态一目了然。 低噪声，大循环风量，高、中、低三档选择。 初效、中效复合溶菌酶专利过滤技术。 主灯管失效时，备用灯管自动支援功能。 风机故障报警功能。 自动记忆、自动运行功能。 适用干医院II类、III类环境。 Y800型性能参数 电源V/Hz; 款式; 外形尺寸mmm (W*L*H); 处理风量m3/h; 噪声dB(A); 功率VA. 220/50; 壁挂式; 320*1100*225; 800; ≤48; ≤55. 适用空间(m3); 自然菌消亡率(%); 臭氧mg/m3; 负离子浓度 （个/cm3）; 甲醛、苯、TVOC去除率（%）. 80; ≥99.91; ≤0.004; ≥2*106; ≥90.