常温臭氧消毒柜

主要用途： 
　　用于图书档案、食品饮料、生物制品、遗传工程、医院、化工等行业对模具、包装材料、容器、工作服等进行常温灭菌。 
主要特点： 
1、 程序控制，消毒灭菌自动完成 
2、 采用搪瓷管高浓度臭氧发生器件，臭氧浓度高，消毒灭菌彻底 
3 、配置内循环风机及风道设计低进高出，内循环充分消毒无死角 
4、外置增压泵，以自净化压力空气脉动形式充入腔体，促进臭氧渗透灭菌（对粉状、结合分体类、小口包装容器、原辅材料均能达到灭菌要求）   
5 、可根据用户要求设计为双扉、双门连锁，替代传送窗作用。

6、内、外壳均采用不锈钢制作

主要技术参数：

| 规格型号(YF/CX-) | 电源(V/Hz) | 整机功率(KW) | 臭氧产量(g/h) | 工作室尺寸(L.W.Hmm) | 外形尺寸(L.W.Hmm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA350 | 220/50 | 0.1 | 0.8+10% | 600*440*1300 | 660*500*1500 |
| LA600 | 220/50 | 0.13 | 1.2+10% | 800*500*1400 | 860*560*1600 |
| LA1000 | 220/50 | 0.2 | 1.8+10% | 840*740*1600 | 900*800*1800 |
| LA1500 | 220/50 | 0.3 | 2.6+10% | 1040*940*1600 | 1100*1000*1800 |

注：臭氧室工作10min时，箱内空间中臭氧浓度目标值，可根据用户要求设计。

低温烘干消毒柜

主要用途：
 用于衣物消毒、制药、生产制品、食品饮料、化工等行业对原辅材料、器具、包装材料、常温灭菌后低温烘干。
主要特点：
1、全自动程序控制，烘干，消毒灭菌自动完成；

2、微电脑集成仪表，控制准确可靠；                           3、采用搪瓷管高浓度臭氧发生器件，臭氧浓度高，消毒灭菌彻底；
4、使用多叶片风机，风量大噪音低，箱内温度均匀；
5、内外壳均采用不锈钢制作；
6、可根据用户要求设计为双扉，双门联锁，替代传送窗作用；
7、内设自动排气阀，烘干、排气自动完成（排气口可与室外排气管链接）。

| 规格型号(YF/CX-) | 电源(V/Hz) | 整机功率(KW) | 臭氧产量(g/h) | 烘干温度（℃） | 工作室尺寸(L.W.Hmm) | 外形尺寸(L.W.Hmm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB600 | 220/50 | 0.1 | 0.8+10% | 60-80 | 600*440*1300 | 660*500*1500 |
| LB1000 | 220/50 | 1．2 | 1.8+10% | 60-80 | 900*800*1400 | 1000*900*1860 |
| LB1500 | 220/50 | 1．8 | 2.6+10% | 60-80 | 1200*900*1400 | 1300*1000*1860 |
| LB2000 | 220/50 | 2．5 | 4.2+10% | 60-80 | 1040*940*1600 | 1100*1000*1800 |
| LB2500 | 220/50 | 2．5 | 4.2+10% | 60-80 | 1040*940*1600 | 1100*1000*1800 |

注：臭氧室工作10min时，箱内空间中臭氧浓度目标值，可根据用户要求设计。

厂家售后郑重承诺：一年免费更换新机 免费上门维修服务 终身维修！实实在在的贴心服务，让您买的放心，用的舒心是我们一直坚持不懈的服务宗旨！

联系人： 孙宏伟

手机：15979039940

QQ:350716228  地址：南昌市小蓝工业园区富山一297号