| 项目/参数 | Y800 |
| --- | --- |
| 外形尺寸mm | 320*1100*225 |
| 循环风量（m3/h） | 800( 高、中、低三档可调,每档调节200) |
| 适用空间（m3） | 100 |
| 无臭氧紫外灯（盏） | 2 |
| 等离子静电场（块） | 1 |
| 细菌总数 （cfu/m3） | 200 |
| 初效过滤器（片） | 2 |
| 中效复合过滤器（片） | 2 |
| 光触媒过滤器（片） | 2 |
| 噪声［dB（A）］ | ≤48 |
| 功率（W） | ≤55 |
| 净化效率% | ≥90 |
| 自然菌消亡率（%） | ≥99.91 |
| 臭氧mg/m3 | ≤0.004 |
| 负离子(个/cm3) | ≥2×106 |
| 甲醛、苯、氨、TVOC去除率（%） | ≥90 |
| 消毒方式 | 等离子静电吸附式+紫外光催化 |
| 消毒方式 | 可动态消毒，人机共存 |
| 输入电源(V/Hz) | 220/50 |
| 结构型式 | 壁挂式 |

南昌市扬帆环保设备有限公司

Y800壁挂式空气净化除菌消毒机配置参数

产品图片：