森品(阀门)集团 森科蝶阀

森品(阀门)集团蝶阀(butterfly valve)又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀。蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。

蝶阀按密封面可分为软密封蝶阀、硬密封蝶阀；按连接方式可分为对夹式蝶阀，法兰式蝶阀、焊接式蝶阀；按驱动方式可分为手动蝶阀，涡轮蝶阀、气动蝶阀、电动蝶阀等。

森品(阀门)集团蝶阀及其它相关产品有

一、软密封蝶阀（密封面：乙丙阀座，四氟乙烯；阀体材质：铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢；蝶板材质：铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、青铜、DIN1.4469/1.4529、哈氏合金、双相不锈钢2507等）

1.手动软密封蝶阀：D71X-10/16、D41X-10/16、D71X-10/16S、S71X-10/16F、 DN40-800；

2.涡轮软密封蝶阀：D371X-10/16、D341X-10/16、 DN40-1200；

3.气动软密封蝶阀：D671X-10/16、D641X-10/16、 DN40-1200；

4.电动软密封蝶阀：D971X-10/16、D941X-10/16、D971X-10/16S、D971X-10/16F、 DN40-1200

二、硬密封蝶阀（阀体材质：铸钢、不锈钢；压力：1.0-6.4Mpa；连接方式：对夹式、法兰式、焊接式等）

1.手动偏心蝶阀：D73H-10/16C 、D43H-10/16C  、DN40-250；

2.涡轮传动偏心蝶阀：D373H-10/16/25C、D343H-10/16/25C 、DN40-1200；

3.气动偏心蝶阀：D673H-10/16/25C、D643H-10/16/25C、 DN40-1200；

4.电动偏心蝶阀：D973H-10/16/25C、D943H-10/16/25C 、DN40-1200；

5.通风蝶阀：TD41H-6C、TD341H-6C、TD641H-6C、TD941H-6C、 DN100-1500：

TD41W-6P、TD341W-6P、TD641W-6P、TD941W-6P 、DN100-1500

TD41W-6C、TD341W-6C、TD641W-6C、TD941W-6C、 DN100-1500

QD41W-6C、QD341W-6C、QD641W-6C、QD941W-6C、 DN100-1500

QD41H-6C、QD341H-6C、QD641H-6C、QD941H-6C、 DN100-1500

QD41W-6P、QD341W-6P、QD641W-6P、QD941W-6P 、DN100-1500

我公司蝶阀产品严格按照国家标准生产：

GB/T12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀标准

JB/T8527-1997金属密封蝶阀标准

JB/T8692-1998烟道通风蝶阀标准

订货流程

1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：

a) 结构长度

b) 连接形式

c) 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸

d) 使用介质及温度、压力范围

e) 试验、检验标准及其他要求。

2、本公司可根据客户特定要求配置各类驱动装置。

3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。

4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点，并先按总额的 30% 预定金或全额货款及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

森品(阀门)集团 森科阀门厂（价格有优势、质量有保证）

报价球阀流程

客户采购清单传真：（0592-5732855）、或来电咨询：（0592-6114017）

收到客户采购清单，为客户提供型号选型与报价（价格清单）。

具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

产品服务承诺

专业技术、专业制造、专业服务，森品(阀门)集团 森科阀门厂致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是森品永恒的主题。公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务。特此我公司做出如下承诺：

一、产品严格按中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。

二、售前服务 /

产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

三、售中服务

1、信守合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。

2、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修进行培训和指导。

四、售后服务

1、森品(阀门)集团蝶阀产品质保期为自出厂起 16 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。

2、产品在使用中我公司将定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。

3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在 24-36 小时（省外 48 小时）赶赴现场。4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便进一步提高森品的服务质量。

（声明：本文中所有文字、数据、图片均不详只适用于参考，如需提供：最新福建森科蝶阀型号参数、最新福建森科蝶阀结构尺寸参数、最新福建森科蝶阀价格等详情，请与我们的服务热线联系Tel：0592-6114017、Fax: 0592-5732855、Mob:13313859439晓苏。）