性能及特点:

1. 全自动生产

*采用世界上最先进的瑞士(麦塔娜)全自动卷绕机卷制.

*采用从意大利引进的自动喷金机喷金.

*每个电容器芯组的电参数经过电脑筛选与管理,质量可靠.

2.耐用

*使用特殊的复合电极材料和绝缘材料, 以减少在工作中的容量损耗.

*介质采用聚丙烯金属化薄膜, 具有强自愈能力,温升低,发热小,使用寿命长.

*每个电容器芯组都经过高真空硅油浸渍定型处理.

*产品内置放电电阻, 电容器切除电源3分钟后,残余电压降至70V以下.

*内置过电压保护装置, 采用压力拉断型电源切断装置, 具有过载及故障保护机能.

*金属外壳经过处理,具有防锈性和耐冲击性.

3.全干式结构

*填充阻燃黑胶,以避免滤料和污染油.

4.高紧凑

* 节省空间,重量轻,易于处理,安装方便简洁,配有安装脚.

5. BKMJ电容器主要用于50Hz或60Hz的电力系统中,提高功率因数,减少无功损耗,改善电压质量.