编织袋拉力试验机，电子式薄膜拉力试验机，橡胶拉力试验机， 打包带拉力试验机，防水卷材试验机

一、主要用途和使用范围
     WDW微机控制薄膜、编织袋拉力试验机主要用于各种非金属及复合材料进行常规力学性能指标的测试。专业设计的自动控制和数据采集系统，实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。本设备能够对材料做拉伸、压缩、弯曲试验。该设备适用于航空航天、石油化工、玻璃纤维、陶瓷、防水卷材、电线电缆、弹簧、纺织、纤维、橡胶、塑料、食品、医药包装、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业以及各级产品质量监督部门，同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。
二、主要技术指标
1.  最大试验力： 200N；
2.  试验力测量范围：满量程的2%-100%；
3.  试验力测量精度：优于示值的±1%
4.  速度测量范围：0.5～500mm/min
5.  速度测量准确度：±1%；
6.  拉伸行程：0～600mm；
7.  供电电源：220V，50Hz

更多资料尽在济南华衡试验设备：   www.huahengtest.com  www.jnhhtest.com www.hhshiyanji.com  www.syjtest.com

济南华衡试验设备有限公司专业生产电子万能试验机 液压万能试验机 压力试验机 冲击试验机 扭转试验机 摩擦磨损试验机 卧式拉力试验机 弹簧拉压试验机 弹簧扭转试验机 弹簧疲劳试验机 防水卷材拉力试验机 人造板试验机 保温材料试验机 橡胶拉力试验机 甲醛检测仪