光 控 产 品 介 绍（电子版）

（JDG系列）

本光控开关开启照度可根据环境调整。主要用于灯光等自动控制，一年中能自动跟踪光线四季变化。当自然光达到一定照度时，准时自动开启或关闭。是理想的自动节电型开关。

本开关配外接光探测器，当主机光探测器作用不明显时，可采用外接光探测器，基本不受安装地点的影响。

主要技术指标：
①.输入（出）电压：220V 50Hz  （±10%）
②.功率：

- B型：1  KW          （感性 ）  （不可直接带负载）

H型：     5  KW          （感性）    （直接带负载）

③.开启照度：10、50、100、200、500 （可调）Lux

④.关闭照度： 大于开启照度

⑤.关闭延时：  5分钟

⑥.寿命：10 万次

⑦.主机外形尺寸：

20A型 124×50×200

20B型  100×48×170

2H/5型　50×200×100     重量：2 Κg

外接探测器尺寸：60×30×72

| 类别型号 | 样式介绍 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 可调光控开关 （JDG-20A） |  | 特点： 主机装室内，可外接探测。 （不可直接带灯） |
| 可调光控开关 （JDG-20B） |  | 特点： 体积较A型小， 可外接探测。 配有与控制柜用挂勾。 （不可直接带灯） |
| 可调光控开关 （JDG-2H/5） | 200×250×110 | 特点： 1.分手动自动。手动时光探测解除； 2.电源关闭，手动自动不起作用； 3.可外接探测器外，功率大，可直接负载。 |

注：外接探测器线出厂为2米，需加长线，订货时另加说明。

上海力三节能设备科技有限公司：021-65303651