灯具产品购销合同

合同编号：HT-XW-20121025

买方：  四川安元建设工程有限公司        （甲方）

卖方： 成都新维智能交通设备有限公司     （乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三条道路：商贸大道、牌坊路、新田湾、总平路灯杆灯具及其配套基础架\交安产品购销事项订立本合同。

- 购销内容及金额

具体参数、规格、价格见附表

| 杆体种类及价格、参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数 |  |
| 1 | 灯杆 | 单杆双挑路灯杆；H=9+6米，挑臂2+1米 | / | 46 | 根 | 1102 | 50692 | 主杆均采用Q235A优质钢材制作，一次成形锥杆、杆子内外热镀锌处理，表面静电喷塑处理。主杆上口60mm、下口175mm臂厚3mm，离地1.2米处套天蓝色，其余部分均乳白色；低臂采用60*3*1000mm，法兰300*300*12。2米支臂角度仰角15度，1米支臂仰角10度。 |  |
| 2 | 灯杆 | 单杆双挑路灯杆；H=10+6米，挑臂2+1米 | / | 24 | 根 | 1230 | 29520 | 主杆均采用Q235A优质钢材制作，一次成形锥杆、杆子内外热镀锌处理，表面静电喷塑处理。主杆上口60mm、下口185mm臂厚3mm，离地1.2米处套天蓝色，其余部分均乳白色；低臂采用60*3*1000mm，法兰300*300*12。2米支臂角度仰角15度，1米支臂仰角10度。 |  |
| 3 | 灯杆定制基础 | 4-M18*900 | / | 46 | 个 | 100 | 4600 |  |  |
| 4 | 灯杆定制基础 | 4-M18*1000 | / | 24 | 个 | 100 | 2400 | 与杆子基础相连接 |  |
| 5 | LED路灯 | 150瓦 | / | 70 | 套 | 2100 | 147000 | 与杆子基础相连接 |  |
| 6 | LED路灯 | 70瓦 | / | 46 | 套 | 980 | 45080 | 1.灯具名称：路灯 2.规格：85-245V 3.光源：70*1W 4.色温：5500-6000K 5.防水：IP65 |  |
| 7 | LED路灯 | 50瓦 | / | 24 | 套 | 700 | 16800 | 1.灯具名称：路灯 2.规格：85-245V 3.光源：50*1W 4.色温：5500-6000K 5.防水：IP65 |  |
| 8 | 总平灯杆 | 7米单臂路灯 | / | 93 | 根 | 680 | 63240 | 灯体为Q235钢材，主杆：上口60，下口137，支臂0.5米，壁厚3mm，法兰盘：300*300*12，离地1.2米处套天蓝色。灯杆表面处理采用内外热镀锌后静电喷塑处理。 |  |
| 9 | 总平灯头 | 150高压钠灯 | / | 93 | 套 | 320 | 29760 | 含光源电器、灯具，亚明品牌 |  |
| 10 | 灯杆定制基础 | 4-M18*700 | / | 93 | 个 | 80 | 7440 | 与杆子基础相连接 |  |
| 11 | 标志杆 | 8.15*7.31 | / | 6 | 套 | 14200 | 85200 | 灯体为Q235等径钢材，主杆：口径为273*6*8156mm；支臂口径：152*4*7310mm；法兰盘：650*650*18，灯杆表面处理采用内外热镀锌后静电喷塑处理，含基础架：6-M24*1800；标志牌：3400*3000*2，国家标准二级反光膜。 |  |
|  | 掉头标志杆 | 3.9 | / | 2 | 套 | 780 | 1560 | 灯体为Q235等径钢材，主杆：口径为89*3*3900mm；法兰盘：300*300*10，灯杆表面处理用内外热镀锌后静电喷塑处理，含基础架：4-M18*400；标志牌：1000*1000*2，国家标准二级反光膜。 |  |
| 10 | 运费1 | 6.8米车运输灯杆基础，163个灯杆大基础，6个标志杆大基础，2个标志杆小基础，体积很大。 |  |  |  | 2800 | 2800 |  |  |
| 11 | 运费2 | 4.2米车运输灯头，总共是233个灯头 |  |  |  | 2200 | 2200 |  |  |
| 13 | 运费3 | 6.8米车运输标志杆，标志牌，标牌规格为3m*3.4m；主杆长度为8米，支臂6.8m，体积庞大。 |  |  |  | 2800 | 2800 |  |  |
| 12 | 运费3 | 灯杆需要9.6米大车运输2车；一共163根灯杆，最长10米，需采用9.6米大车。 |  |  |  | 3200 | 6400 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  | 497492 |  | 大写：肆拾玖万柒仟肆佰玖拾贰元整 |

- 交货时间及方式

1、交货时间：当图纸确认及合同签订后，开始计算生产周期，图纸最终确认或合同签订，二者先后确认的，以最后确认时间起计算；如图纸确认及时间延后，则此交货期相应顺延。

2、交货方式：  代 运；

3、装卸费用：由卖方负责装车；买方负责卸货。

4、交货地点：甲方指定地点（宜宾工业园区甲方项目地）。

- 付款方式

- 1、合同签署后，甲方于三日内向乙方支付总货款的20%，即99498.00 元（大写：玖拾玖万肆仟玖佰捌拾肆元整 ）作为预付款；甲方验收货品合格后，甲方于提货前向乙方支付总货款的60%，即298495.00 元（大写：玖拾玖万肆仟玖佰捌拾肆元整 ），乙方收款后即安排发货；甲方安装完毕后2个月内为乙方支付剩余货款。甲方付款完毕后，乙方为甲方开所打货款金额的17%增值税票发票。

- 2、甲方应将合同款支付到乙方银行账户。如业务员个人收款，应凭乙方授权委托书。违背以上约定，视为未达账，乙方有权向甲方追收未达帐的合同款。

- 3、合同款项在未付清的情况下，合同产品任属于乙方所有。

- 产品质量保证

产品包装采用乙方生产厂包装标准；

产品质保期为2年，质保期内应无焊接、锈蚀、裂缝等影响产品安全的重大问题出现。

乙方应履行责任

- 提供指定产品并保证产品的质量完好及符合厂家出厂标准；

- 应免费补齐由于包装或运输过程中造成产品的损坏、遗失；

- 随产品附产品质检报告、产品合格证；

- 产品质保期内如有质量问题（不可抗力除外），无偿维修或更换。

- 甲方应履行责任

- 在自提产品时，立即对产品进行验收及签收；

- 验收产品时，如发现货物的数量、规格不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的异议；

- 产品保质期内，应承担由甲方的责任和疏忽所造成的损失。

- 违约责任

违约方向守约方支付合同总价3‰/每天的违约金。

- 合同附件

经双方签字或盖章的产品技术图。

- 其它事宜

未尽事宜，双方协商解决，协商未果，提交起诉方当地的仲裁机构裁决；甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

- 合同生效

本合同一式两份，经双方签字盖章生效，传真件亦具有同等效力，。

买方：四川安元建设工程有限公司    卖方：成都新维智能交通设备有限公司

地址：成都温江区	地址：成都市双流航空港经开区

委托代理人：	委托代理人：

电话：	电话：18030406790；028-85250960

传真：	传真：028-85252230

开户银行：	开户银行：浙商银行股份有限公司成都分行

帐号：	账号:6510000010120100394493                 签字日期：     	签字日期：