宝盛ZA2.5电线

1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“B”表示；

2.导体材料是铜，用字母“T”表示，布电线中铜芯导体省略表示；

3.绝缘材料为聚氯乙烯，用字母“V”表示；

4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示；护套材料为橡胶就用字母“X”表示。

宝盛ZA2.5电线

没有护套以及后面没有的就不用表示。

如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。