品牌/型号：中蓝/QW。品牌：中蓝。材质：铸铁。性能：耐腐蚀。原理：离心泵。泵轴位置：中立式。叶轮吸入方式：单吸式。叶轮结构：封闭式叶轮。数目：多级。流量：80（m3/h）扬程：20（m）汽蚀余量：0（m）许过最大粒径：0（mm）吸入口径：100（mm）排出口径：100（mm）型号：QW

一：产品概述：（天津中蓝泵业自主研发）

污水泵、天津污水泵QW(WQ)型无堵塞潜水式污水泵、排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使污水泵在运行中无振动。

我们的污水泵流量最大做到6000m3/h

二、产品特点

1．采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50％的固体颗粒。

2．机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。

3．整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

4．该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。

5．可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性

6．浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

7．QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。

8．能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。

9．有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

三、主要用途:

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。