地磅秤台主梁为U型梁结构，秤台面板选用型号为Q235的平板，合理拼接成封闭的箱型结构，组焊时运用独特的工装夹具，精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有效保证了如此大面积秤台的平整度，空间几何尺寸及焊接应力的合理分配，秤台底漆采用环氧富锌底漆和船用漆，耐磨耐压耐老化，防锈性能大大提高，保证了产品质量稳定。

规格参数：

称量：10t 20t 30t 50t 60t 80t 100t 120t 150t 180t 200t

分度值kg 10kg 20kg 20kg 20kg 20kg 50kg 50kg 50kg 50kg㈤.

台面尺寸（m） 3x7m 3x10 3x12 3x14 3x15 3x16 3x18 3x21 3x24宽×长

(宽 3m 3.2m 3.4m 3.5m)（长5m-24m）
准确度等级：III级
最大称量：10t～200t

功能特点：

无基坑或浅基坑

防止人为作弊 、模块化结构、安装方便

具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

具有零位自动跟踪、超载报警功能

配接打印机，可打印称重单、报表等

利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，可建立现代化微机称重管理系统

超低功耗

全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快

称量迅速准确，操作方便，维护简单技术参数

准确度等级：OIML     Ⅲ

称重范围：10t---200t

工作温度：称重显示仪表：—10℃----+40℃

称重传感器：—20℃---+65，±95%

相对温度：小于90%

工作电源：180VAC---240VAC      49Hz---51Hz

保修内容：

1、 免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭合同传感器，仪表质保壹年，秤体质保5年。

2、 凡超出质保的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。
3、 产品使用过10年发生故障时，本公司照常给予服务。
4、 用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理。
5、非保修范围：
*凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
*未按规定使用电源而导致故障的。
* 天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
* 自行拆卸维修导致故障的。
*蓄电池保用期1年。

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售衡器系列！物美价廉，质量保证！信誉第一！您值得信赖！！！我公司主打产品：电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、电子吊秤、电子台秤、防爆秤、轴重秤、皮带秤、料斗秤和各类非标特殊电子秤。

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售衡器系列！物美价廉，质量保证！信誉第一！您值得信赖！！！我公司主打产品：电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、电子吊秤、电子台秤、钢瓶秤、轴重秤、皮带秤、料斗秤和各类非标特殊电子秤。

进一步了解详情请登录公司：http://www.sanhe-scale.com

业务联系人：徐先生

咨询电话：18895606220      0552-3073177-808

咨询QQ：623226630

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！