深圳天晴15年最热销中负压风机常用型号：

| 负压风机规 格 | 功率 | 空气流量 | 噪音 |
| --- | --- | --- | --- |
| 900*900 | 0.37KW | 28000M3/H | 55 |
| 1060*1060 | 0.55KW | 32000M3/H | 60 |
| 1220*1220 | 0.75KW | 37000M3/H | 63 |
| 1380*1380 | 1.1KW | 44500M3/H | 65 |

若需订购800/700/500以下的风机型号的风机可来电订购，但供货周期会加长。