工厂用LED工矿灯在应用中存在的问题及解决方案

在LED照明兴起的时代，LED工矿灯在实际应用已经走进各个工厂、各个车间内，在工厂照明应用的过程中仍有一些问题，对于工厂用LED工矿灯替换钠灯方面主要存在如下问题：第一为眩光。第二是空间感，目前LED工矿灯出光基本是垂直向下的，大部分LED灯具是带铝罩的，由于LED芯片表面亮度高，因此，厂房顶上基本是很暗的，这样就会造成灯下方与灯上方的亮暗形成鲜明的对比，给人较重的压迫感，造成空间感不足。第三是由于现在很多工厂用LED工矿灯芯片都采用单颗平铺的方式，所以在厂房照明中每一颗都会有光斑产生，一大片芯片集成起来后就会产生很多光斑，使得被灯照亮的物体出现比较明显的虚影。第四是存在反射的问题，因为LED主要是直射光，加上厂房的工作台面大多采用金属材料，很多光就会直接射入到人眼，大大降低了工人工作中的舒适度，所以有些人会觉得厂房里使用LED灯来照明感觉不舒服。其实LED比钠灯的显色指数是有明显的，而且在节能方面也遥遥领先，现在主要问题集中在工作环境舒适感方面，这也是需要LED工矿灯厂家需要加强改进的方面。

如上所述，工厂用LED工矿灯在应用过程中还缺乏基础性研究，传统工矿灯具的照明要求是通过反射器来达到的，而LED产品则是通过中间的透镜和反射器来达到照明的，但是由于如今对透镜的研究还不是很成熟，而更多的是把传统工矿灯照明形式搬过来进行模仿，因而使得LED灯具出现了出光，发光的问题。

河北大旗光电科技有限公司是专业生产工厂用LED工矿灯的生产厂家，提供优质LED工矿灯，帮您照亮您企业前行的光明之路。

怎样解决工厂用LED工矿灯在工厂照明中存在的问题呢？请咨询大旗网址：www.daqiemc.com  全国咨询电话：4008-602-656