插拔寿命试验机

型号：ZJ-9950

产品简介：

插拔寿命试验机适用于排针、排母、简易牛角、长耳牛角、压线头、WAFER、

圆孔IC座及USB连接线（USB3.0)、HDMI高清线、Display连接线、DVI连接线、

VGA连接线等电脑周边连接线多种连接器插拔试验等电脑周边连接线多种连接

器的插拔力及插拔寿命测试。本机试验速度可调、试验次数可预置、试验行程

手动可调等。本机符合《头戴耳机通用技术标准GB/T14471-93》插针插拔寿命

测试要求及端子插拔测试要求。

产品参数：

1、测试工位：一个

2、试验速度：5-60次/分（旋钮可调，LCD显示）

3、测试行程：0~80mm（手动偏心轮可调）

4、插拔次数计数器：0~99999999次（可预置，LCD显示，断电记忆功能）

5、导通次数计数器：0~999999次（自动计数，断开停止计数）

6、试验夹具：标准夹持治具

7、试验功能：产品引线导通测试，受损则断开导通计数器停止计数，进行

寿命测试

8、机台尺寸（L×W×H）：550×400×530mm

9、机台重量：40kg

10、工作电源：AC220V、50HZ

产品特点：

1、箱体采用静电烤漆处理，工作台面及试验夹具、偏心轮等均采用铝喷砂

处理，机台美观大方。整机设计合理，结构紧固，运行安全、稳定。

2、偏心轮设计，使测试速度与测试行程无关联，长、短行程的产品，同样

可快速测试，提高测试效率。

3、试验速度、行程、试验次数可调，人性化设计，试验操作方便、快捷。

4、装有试验次数计数器，试验次数可预置且具有断电记忆功能。另装有导

通次数计数器，产品测试受损会停止计数，两种相关对比，方便及时反

馈出产品相关信息。

产品图片：