立式插拔力试验机（常规型）

型号：ZJ-9952A

产品简介：

立式插拔力试验机适用于排针、排母、简易牛角、长耳牛角、压线头、

WAFER、圆孔IC座及USB连接线（USB3.0)、HDMI高清线、Display连接线、DVI

连接线、VGA连接线等电脑周边连接线多种连接器插拔试验等电脑周边连接线多

种连接器的插拔力及插拔寿命测试。本机采用微电脑测控技术，可同时显示插

入力、拔出力、实时力值、试验速度、试验次数、试验单位，并具有次数设定、

速度、试验行程可调、单位可转、自动归零等。

产品参数：

1、试验工位：一个

2、插拔最大力值：50kg

3、最小分解能：0.01kg

4、力值单位：kg、N、LB三种单位可互相转换

5、试验速度：5-60次/分（旋钮可调，液晶显示屏显示）

6、最大测试高度：80mm

7、插拔行程：15mm（可要求）

8、试验次数：0-999999次（数字可预置，液晶显示屏显示）

9、参数显示：5.4寸液晶屏显示

10、试验力值保存：可连续与间隔10组

11、试验力值显示：最大插入力、最大拔出力值、实时力值

12、上夹具：装有自动求心装置

13、下夹具：装有X、Y轴调节装置，行程可调范围0-80mm

14、力值显示：插入、拔出力分开显示

15、打印机及显示：微型打印机，打印测试当前力值与平均力值（根据

客户选配，费用另计）

16、机台尺寸（L×W×H）：450×350×1000mm

17、机台重量：80kg

18、工作电源：AC220V、50HZ

产品特点：

1、箱体采用烤漆处理，美观大方。整机设计合理，结构紧固，运行安全、

稳定、准确。

2、可同时做插拔力及插拔寿命测试，一举两得，是质检的利器。

3、试验速度、次数、行程可调，液晶屏显示试验速度、次数等相关参数，

人性化设计。

4、超负荷设定，自动停止报警功能。

5、自动保存功能，最大可自动存十个测试数据，并求得平均值。

6、根据需要，可选配微型打印机，打印测试当前力值与力值的平均值等相

关数据。

产品图片：