微电脑按键寿命试验机

型号：MK-9633-4  MK-9633-8

产品简介：

微电脑按键寿命试验机适用于按键开关、电脑键盘、电子词典、摇控器、汽车按键、手机、MP3、导电橡胶按键或同类型按键的寿命老化试验。本机采用自主研发的微电脑嵌入式测控技术，大屏幕液晶显示器，合理成熟的机械结构，便捷的专用夹具。整机结构紧凑，功能强大，操作方便，长时间运行性能稳定，性价比极高。

产品参数：

1、试验工位：四组/八组
  2、测试速度：0-60次（旋钮可调，液晶显示屏显示）

3、总次数计数器：0-99999999次（液晶显示屏显示，可数字预置）
  4、导通计数：0-99999999次（四/八工位分别计数，互不影响，按键导通测

试断开，对应计数器自动停止计数，液晶显示屏显示）

5、打击行程：10mm

6、固定夹具：两边可调防滑夹具

7、试验荷重砝码：50、100、200、300g分别四/八个（两两可叠加）

8、机台尺寸：550×450×500mm

9、工作电源：AC220V、50HZ

产品特点：
   1、采用了自主研发的微电脑嵌入式测控技术，加强的计数采样方式，显示屏具有试验总计数及产品导通计数，数字设定，液晶显示屏显示，导通计数具有按键产品失灵，失去导通，则对应工位的导通计数器会自动停止计数，方便客户进行产品寿命测试，及时得知相关信息；
  2、屏幕液晶显示屏中文界面的集中显示方式，具有中文操作提示，操作快捷、方便；

3、采用稳定的传动机构，整机结构设计合理，具有稳定性好、机器噪音小、

使用寿命长等特点；

- 4、采用快速夹具不用任何辅助工具，夹具自带计数线，更换测试产品非常方便；

- 5、试验速度可调且液晶显示屏显示，试验夹具行程可调，适用于更多按键产品测试，测试行程也可调，方便客户根据要求对产品测试。