## Page 1
中国 MOXA
产品型号 |  | 产品描述
ioLogik GPRS I/Or
ioLogik W5340
ioLogik W5312 | Active GPRS I/O with 8DIs, 4 DIOs, and 8DOs
ioLogik Network I/O Server Network Adapter
NA-4200
NA-4010 | Ethernet Network Adapter (Modbus/TCP)
NA-4020 | RS485 Network Adapter (Modbus)
NA-4021 | RS232 Network Adapter (Modbus)
Digital Input
M-1400 M-1401 M-1410 M-1411 M-1450 M-1451 M-1800 M-1801 M-1600 M-1601 | 4DI, sink, 24VDC, RTB
4DI, source, 24VDC, RTB 4DI, sink, 48VDC, RTB
4DI, source, 48VDC, RTB 4DI, 110VAC, RTB 4DI, 220VAC, RTB
8DI, sink, 24VDC, RTB
8DI, source, 24VDC, RTB 16DI, sink, 24VDC, 20pin 16DI, source, 24VDC, 20pin
Digital Output
2DO, Relay, 230VAC, 24VDC, 2.0A, RTB
M-2250
2DO, Triac, 12-125VAC, 0.5A, RTB
M-2254
M-2400 | 4DO, sink, MOSFET, 24VDC, 0.5A, RTB
4DO, source, MOSFET, 24VDC, 0.5A, RTB
M-2401
M-2402 | 4DO, sink, MOSFET, diag., 24VDC, 0.5A, RTB
M-2403 | 4DO, source, MOSFET, diag., 24VDC, 0.5A, RTB
4DO, sink, MOSFET, diag., 24VDC, 2.0A, RTB
M-2404
M-2405 | 4DO, source, MOSFET, diag., 24VDC, 2.0A, RTB
4 relay outputs, 24-VDC/230-VAC, 2A
M-2450
8DO, sink, MOSFET, 24VDC, 0.5A, RTB
M-2800
M-2801 | 8DO, source, MOSFET, 24VDC, 0.5A, RTB
16DO, sink, MOSFET, 24VDC, 0.3A, 20pin
M-2600
M-2601 | 16DO, source, MOSFET, 24VDC, 0.3A, 20pin
4 relay outputs, 24-VDC/230-VAC, 2A
M-2450

## Page 2
中国 MOXA
产品型号 |  | 产品描述
Analog Input
M-3400 | 4AI, Current, 0~20mA, 12bit, RTB
M-3401
M-3402 | 4AI, Current, 4~20mA, 12bit, RTB
M-3410 | 4AI, Voltage, 0~10V, 12bit, RTB
M-3412 | 4AI, Voltage, -10~10V, 12bit, RTB
4AI, Voltage, 0~5V, single- ended,12bit, RTB
M-3414
M-3403 | 4AI, Current, 4~20mA, 14bit, RTB
M-3411 | 4AI, Voltage, 0~10V, 14bit, RTB
M-3413 | 4AI, Voltage, -10~10V, 14bit, RTB
M-3415 | 4AI, Voltage, 0~5V, single- ended,14bit, RTB
8 analog inputs, 4 to 20 mA, 12 bits
M-3802
M-3810 | 8 analog inputs, 0 to 10 V, 12 bits
Temperature Module
M-6200 | 2AI, RTD:PT100,JPT100 300Ohm, RTB
2AI, Thermocouple:30mV(1uV/bit), RTB
M-6201
Analog Output
M-4201 M-4202 | 2AO, 0~20mA, 12bit, RTB 2AO, 4~20mA, 12bit, RTB
M-4210 | 2AO, Voltage, 0~10V, 12bit, RTB
2AO, Voltage, -10~10V, 12bit, RTB
M-4211
M-4212 | 2AO, Voltage, 0-5V, 12bit, RTB 4 analog outputs, 4 to 20 mA, 12 bits
M-4402
M-4410 | 4 analog outputs, 0 to 10 V, 12 bits
Accessories
System expansion power supply, 1.0A(5Vdc)
M-7001
M-7002 | Field power distributor,
10A(24/48Vdc, 110/220VAC)
Potential Distribution, 8ch, Shield signal
M-7803
M-7804 M-7805 | Potential Distribution, 8ch, 0Vdc Potential Distribution, 8ch, 24Vdc Potential Distribution, 4ch/24Vdc, 4ch/0Vdc
M-7806
ioMirror E3000 Ethernet Peer-to-Peer I/O
ioMirror E3210 | Ethernet Peer to Peer I/O,8DI,8DO

## Page 3
中国 MOXA
产品型号 |  | 产品描述
ioLogik 2000 Remote I/O Server ioLogik E2000 Ethernet I/O Server
Ethernet I/O Server, 24Vdc
ioLogik E2210 | 12DI,8DO,Modbus/TCP,SNMP,Act
ive I/O Messaging
ioLogik E2212 | Active Ethernet I/O with Ethernet, 8DI/8DO/4DIO
ioLogik E2212 Starter Kit
Ethernet I/O Server
ioLogik E2240 | 8AI,2AO,Modbus/TCP,SNMP,Acti
ve I/O Messaging
ioLogik E2260 | Active Ethernet I/O Server, 6RTD/4DO
Active Ethernet I/O with 8
ioLogik E2262 | thermocouple inputs inputs and 4
digital outputs
Active Ethernet I/O with 6 digital inputs and 6 relays
ioLogik E2214
ioLogik E2242 | Active Ethernet I/O with 4 analog inputs and 12 configurable DIOs
ioLogik R2110 | RS-485 remote I/O Server with 12 digital inputs and 8digital outputs
ioLogik R2140 | RS-485 remote I/O Server with 8 analog inputs and 2 analog ouputs
ioLogik E1000 Ethernet I/O Server
ioLogik E1210 | Remote Ethernet I/O, 16DI, 2-port Switch
ioLogik E1211 | Remote Ethernet I/O, 16DO, 2- port Switch
Remote Ethernet I/O, 8DI/8DIO, 2- port Switch
ioLogik E1212
Remote Ethernet I/O, 6DI/6Relay, 2-port Switch
ioLogik E1214
ioLogik E1240 | Remote Ethernet I/O, 8AI, 2-port Switch
Accessories
LDP1602 | Easy Vew LCD display kit with 16x2 text and 5 buttons
TB1600 | Wining Terminal Board(20pin)
20P To 20P Flat Cable-500mm20P Flat Cable-500mm