法国原装赛蒙（Thermor）电暖器常见问题解答

一问：电采暖器如何安装？
答：电采暖器必须按照《安装使用说明书》中的要求进行安装；电采暖器安装之前，需确认用电线路、电容量是否正确、可靠；电源连接请勿设置在电采暖器上方。
二问：赛蒙电采暖器的使用寿命是多久？
答：赛蒙电采暖器的使用寿命为25年。
三问：赛蒙电采暖器的表面温度是多少？
答：赛蒙电采暖器表面温度低，温度最高的部位（即出风口附近）的温度与水暖散热器的温度相当，不会发生灼伤。
四问：赛蒙电采暖器与市场上常见的油汀等电热产品的区别在哪里？
答：赛蒙电采暖器通过特殊的合金发热材料，直接加热空气，无中间介质，热效率可达99%以上。油汀电采暖器通过加热中间介质油）。然后再由热油加热空气，效率较低，一般为80%以下。赛蒙电采暖器采用独特的设计结构，使房间升温迅速，更重要的是，室内温度非常均匀，可达到独立供暖效果；而油汀电暖器近处热，远处冷，只能用于辅助供暖。
五问：赛蒙电采暖器是否可以在浴室里使用？
答：赛蒙电采暖器的防潮（水）等级为IP24，具有防水溅能力，其防触电保护类别为ClassⅡ，属于二类器具，为双重绝缘保护，是目前同类产品的最高等级，可安装在卫生间的二类区域内（即离开浴盒0.6m范围之内）。与浴霸相比，赛蒙电采暖器具有使用安全，采暖功能强，使用寿命长等特点；而浴霸的发热灯泡使用寿命短，且发出的强光极易使在淋浴中的老年人头晕目眩，造成危险，故浴霸在欧洲发达国家极少采用。
六问：赛蒙电采暖器为何没有地线？
答：赛蒙电采暖器为双重绝缘保护，根据欧洲标准和我国国家标准《家用和类似用途电器的第一部分：通用要求》（GB4706.1-1998,epvIEC335-1:1991）中的规定，禁止接地。

杭州候鸟之家地暖有限公司，候鸟先生 整编 2017-06-15