SDB顶击式振动筛

SDB-200顶击式振动筛主要供煤电、电力、矿山、地质、化工、冶金、建材及化工等行业科研单位、院校实验室内物料筛分分析。配有独立的控制箱，可以任意设置振动筛的工作时间，是替代人工手筛筛分、减轻操作人员劳动强度的新型智能振动筛。本产品由原地矿部唯一指定企业生产，执行行业标准。

产品规格和技术参数

| 项目 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | SDB-200 | / |
| 可放筛具直径 | φ200 | mm |
| 筛子层数 | 8 | 层 |
| 筛分粒度 | 0.025～3 | mm |
| 电机功率 | 0.37 | Kw |
| 上下振幅行程 | 5 | mm |
| 振击次数 | 147 | 次/分 |
| 外型尺寸 | 580x380x900 | 长宽高 |
| 电源 | 380 | V |
| 整机重量 | 95 | Kg |