XJT浸出式搅拌机

XJTⅡ 浸出式搅拌机主要应用于黄金的浸出，同时也适用于大专院校、冶金、地质、化工、环保等厂矿及科研部门试验室湿法浸出试验用。

产品特点

1、一机多槽，主机利用率高。

2、采用交流变频器，搅拌速度调节范围宽，变速平稳，浸出速度快。

3、 叶轮搅拌速度，液晶数字显示，调整方便准确，运转可靠；

4、 可加配置如下：加热器，温控仪。

5、 控制搅拌槽内矿浆温度，液晶数字显示。

6、 可加配居强酸介质下工作的特殊叶轮，轴及槽子。

7、 可加配在强碱介质高温下工作的特殊叶轮，轴及槽子。

8、 电机和叶轮搅拌部分的上下运动，只需轻轻旋转右边的把手即可，既安全又省力

产品规格和技术参数

| 项目 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | XJT-1.5L/3L/5L | / |
| 搅拌槽容积 | 1.5、 3、 5. | L |
| 叶轮转速 | 0～2600 | r/min |
| 叶轮直径 | φ31、φ39、φ48. | mm |
| 电 机 | AO2-5622 12O W | 型号 |
| 外形尺寸 | 450×340×575 | mm |
| 重 量 | 20 | ㎏ |

单价：15500元