XZM-100振动磨样机

XZM-100振动磨样机能对各种硬度的脆性矿物进行破碎和研磨，该机具有效率高，噪音小，无粉尘污染等优点。该机型和部分技术从德国引进，1986年曾获国家质量银质奖。主要用于地质、煤炭、矿山、冶金、化工、建材等部门和大专院校、科研单位的实验室，是各类分析、分选、检验、化验的标准设备。也可用于质检、环保检测。

振动磨样机主要技术参数

| 项 目 | 单 位 | XZM-100 振动磨样机 |
| --- | --- | --- |
| 装料粒度 | mm | ≤12； |
| 装矿量 | g | 大钵100；小钵3x10 |
| 最小产物粒度 | 目 | 350 |
| 数显时控范围 |  | 0.01s – 99h |
| 电动机型号 | kw | YD100L-6/8 1.1/0.75 |
| 电动机转速 | r/min | 960/710 |
| 参考重量 | Kg | 235 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 610×570×1050 |

单价：18500