锶钕铅铊同位素检测用 PFA溶样罐

PFA溶样罐也称：溶样杯、消解瓶、管型瓶等；广泛用于同位素锶钕铅分析、核工业、地质地矿实验样品的消解和中低压溶样，配套ICP-MS/ OES/AAS分析等高端实验。PFA这种材料的化学稳定性可显著减少交差污染，摩擦系数在塑料中低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。

盖和体可顺序编号，不混淆,广泛用于各种敏感分析样品的制备和储存，也可作为样品反应器，像地质行业常用为对样品进行消解和溶样，也可配套我单位赶酸板使用，效果更佳（特别是带孔的赶酸板）。

V型底的设计，更加方便少量样品的收集；U型底设计适应于物化探样品的检测。

| PFA溶样罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格（ml） | 材质 | 耐受温度 | 内部底 |
| 3 | PFA | -200~+260℃ | U |
| 5 |  |  | V |
| 6 |  |  | U |
| 7 |  |  | U、V、平底 |
| 15 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 新品推出:PFA大型溶样罐 |  |  |  |
| 60 | PFA | -200~+260℃ | U、V、平底 |
| 90 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |

特性：

适用于地矿样品中几十种元素分析的样品前处理实验如：Mo、Ba、V、Si、Se、Li、Ga、Fe、Mg、Zn、Hg、K等

三、特性：

1、外观半透明、内壁光滑，不挂水，易清洗

2、耐高底温：使用温度-200～+260℃（密闭情况下不要超过150度）

3、 螺纹口，密封优，不漏气

4、耐绝缘：介电性能与温度、频率无关

5、防污染：金属元素空白值低

6、低的溶出和析出，是储存标准物质、强腐蚀性、昂贵超高纯试剂的器皿

7、从离地1.2米高处落下，瓶体不破裂，瓶盖不脱落，不泄漏，敞口可高压灭菌品

8、具有生理惰性，可植入体内

9、盖和体可数码编号，不混淆

10、V型底的设计，更加方便少量样品的收集；U型底设计适应于物化探样品的检测

五、典型用户：

同位素，地矿、冶金、核工业等行业

六、PFA系列产品：

试剂瓶、洗瓶、容量瓶、量杯、烧杯、消解管、溶样罐、微柱、坩埚、阀门、接头、输送管等。

南京滨正红仪器有限公司

周 莹 莹    Q  Q:291 332 6587               手    机：139 139 67812

电话：025- 8555 9297             传真：025- 8555  7400

E-mail：zh9297@126.com