# 上海西卡姆灌胶防水接线盒

一、概述：

灌胶防水接线盒主要应用于1KV及以下电力电缆、通讯电缆、信号电缆中间接头处的保护，且可现场任意位置分支或接续。在国外已经成功运用三十年。本公司深刻把握市场趋势，研发生产了分支式和直通式多个系列灌胶防水盒产品，采用绝缘防水填充胶浇铸工艺，具有液态固化包裹式全封闭特性，将水、空气、酸碱腐蚀、紫外线辐射等恶劣环境中的危害因素完全与电缆接头隔离，灌胶防水接线盒可直接埋于地下或放置水中长期稳定运行。在供电、通信、水利市政、园林景观、路灯、隧道等工程大量使用，灌胶防水接线盒成功扭转了国外同类产品在我国垄断市场的局面，上海西卡姆为广大施工单位提供了性价具优的选择。

二、产品特点：

1、灌胶防水接线盒采用先进的树脂胶填充技术，安全简便、施工快捷；

2、极佳的绝缘防水保护和优良的机械保护双重防护性能；

3、主缆深埋地中或置于水中，灌胶防水接线盒无需巨额监控设施防盗，接头免维护，节省后期养护成本。

三、绝缘防水密封胶使用说明：

- 先将A组份与B组份密封胶之间的间隔棒打开，然后充分揉和2-3分钟，直至均匀，然后立即将混合好的密封胶倒入绝缘防水盒中，如耽误时间太长容易使密封胶变稠甚至固化；

- 安装时戴好PE手套（随配件一起附送），如条件允许，可戴上眼镜和口罩；

- 固定时间受环境温度影响，在常温25℃下固化时间为1小时，温度越低，固化时间相应加长，温度越高，固化时间越短；

- 施工现场应保持较好的通风条件；

- 灌胶防水接线盒在保质期内使用，未进行灌胶密封胶的置于通风阴凉处，不可暴晒或与其他化学类产品堆置。