YC-TB-A3真空线棒涂布试验机

≡ 简单介绍 ≡

自动涂膜机由山东壹诚机电设备有限公司精心研制，是适用于各种材料的实验室涂膜打样设备，具备线棒式涂布、刮刀式涂布、线棒刮刀一体式、真空吸附、真空加热、台面加热、上端加热、UV固化、风刀吹气、自动上胶等不同功能配置。

≡ 商品介绍 ≡  
由于影响涂膜的主要因素有涂布速度以及施加在涂膜器上的压力等，因而由人工涂出的涂层经常出现不一致，尤其是不同人之间产生的差异就更大，这就给比较样板之间的测试结果带来了困难。本款涂布试验机自动涂布，涂布速度可调，涂布压力量化可调，从而在根本上解决了，手工涂布的缺点。可以涂布出重复性好，涂膜厚度准确的湿膜。从而为对涂层的各项指标测量与研究提供了稳定的涂层试样。
≡ 技术参数 ≡   
1、涂布速度：5-200mm/s （无极变速）

2、涂布幅面：300*400MM

3、涂布位移： 0-400mm任意设置

4、涂布厚度：标准线棒（0-300微米线棒可选）标配10μm线棒

5、线棒精度：±0.001mm

6、真空孔径:  1mm

7、真空孔距:  20*20mm

8、吸附面积：280*420mm

9、加压方式：砝码式

10、控制方式：触摸屏

11、电      源：电压220V  50HZ

12、机器体积：650*410*520（长*宽*高）

13、机器重量：净重65KG

山东壹诚机电设备有限公司

地址：济南市天桥区联四路舜清苑2号公建楼

固话：0531-83232380

联系人：

手机：             （微信同号）