| 类型：轴流风扇 | 转速：1450 | 品牌：乐清市展誉防爆电器有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 型号：FB-500 | 电机功率：0.37（kw） | 电压：220V（V） |
| 适用范围：1区2区危险场所 石油、军工、化工、机械、医药、织金等行业车间、仓库、办公格式、加油站等处的降温、通风 | 风量：6600 | 风叶直径：500mm |

# FB-500防爆摇头扇、防爆工业壁扇、防爆轴流风机

# BTS防爆摇头扇厂家 防爆摇头扇BTS FB摇头扇 新型风扇 防爆壁扇

# 新型防爆摇头扇 摇头扇批发 落地式防爆摇头扇 FB-750防爆摇头扇

# FB系列隔爆型摇头扇,防爆摇头扇、防爆吊扇、轴流防爆风机

BYT51系列防爆摇头扇CBYS系列防爆摇头扇

产品概述：

FB-500防爆摇头扇，BFC-1400防爆吊扇，厂用防爆轴流风机，防爆摇头扇壁挂式，厂用隔爆型排风扇，0.18KW轴流风机，FB-750落地式防爆摇头扇，BT35防爆轴流式通风机，T40-11轴流风机，2.2KW防爆轴流风机

FB-系列防爆摇头扇，厂用防爆摇头扇，工业风扇，壁挂式摇头扇

一、适用范围和工作条件：

1、本产品防爆性能完全符合GB3836.1-3，爆炸气体混合物的级别为ⅡA，ⅡB级，温度级别为T4组；

2、在石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油点等场所，作通风换气及防暑降温之用；

3、海拔高度不得超过2000M；

4、环境温度为-20℃至+40℃；

5、相对湿度不大于95%(+25℃)；

6、无雨水侵袭，无剧烈冲击或振动；

7、电源电压为380V、220V，频率为50Hz。

二、产品特点：

1、且有防爆性能好、结构新颖、运行平稳、使用方便、外观美观等特点。

2、本产品取消了原摇头扇主电机后端的蜗轮、蜗杆摇头机构改进为微电机独立系统的摇头机构，降低了主电机负载和机械传动噪音。

3、在主电机后端增加冷却风扇，强制风冷，对降低主电机温升起到好的冷却效果，据测试数据表明，本产品主电机温升比原结构主电机温升降低15℃。

4、在主电机外壳增加散热筋，增加主电机的散热效果，对原有以黑色为主基调的产品颜色也进行了适量的改进，美观度得到提高。

三、产品参数:

1.产品型号：FB-500，FB600，FB750

2.风叶直径mm： 500，600，750

3.风量m3/h ：6600，9600，18000

4.功率W ：370，550，750

也可参考下图的图文参数，公司可做FB-750型号系列风机

BF系列防爆摇头风扇：

**********************************************************************************

本产品具有防爆性能好、结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观等优点。风叶采用高强度铝合金制成。适用于工厂内含有级别为ⅡA、ⅡB级，温度组另为T1-T4组的可燃性气体与空气形成的爆炸性气体混合物，划分区域为1去、2区的场所如：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防爆降温。

| 产品型号 | 风叶直径mm | 风量m3/h | 功率W |
| --- | --- | --- | --- |
| FB-500 | 500 | 6600 | 370 |
| FB-600 | 600 | 9600 | 550 |
| FB-750 | 750 | 18000 | 750 |

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

一、防爆摇头扇（适用范围和工作条件：）

1、本产品防爆性能完全符合GB3836.1-3，爆炸气体混合物的级别为ⅡA，ⅡB级，温度级别为T4组；

2、在石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油点等场所，作通风换气及防暑降温之用；

3、海拔高度不得超过2000M；

4、环境温度为-20℃至+40℃；

5、相对湿度不大于95%(+25℃)；

6、无雨水侵袭，无剧烈冲击或振动；

7、电源电压为380V、220V，频率为50Hz。

二、防爆摇头扇(产品特点：）

1、且有防爆性能好、结构新颖、运行平稳、使用方便、外观美观等特点。

2、本产品取消了原摇头扇主电机后端的蜗轮、蜗杆摇头机构改进为微电机独立系统的摇头机构，降低了主电机负载和机械传动噪音。

3、在主电机后端增加冷却风扇，强制风冷，对降低主电机温升起到好的冷却效果，据测试数据表明，本产品主电机温升比原结构主电机温升降低15℃。

4、在主电机外壳增加散热筋，增加主电机的散热效果，对原有以黑色为主基调的产品颜色也进行了适量的改进，美观度得到提高。

5、新增防爆控制形状盒，分别控制风扇和摇头机构的启动和停止，为用户安装接线和在使用过程中，提供了快捷和方便，直接省略原结构中用户需自选购买和安装控制开关的工作。

三.防爆摇头扇（规格参数：）

名称型号规格功率（kw)风量m3/h转速(r/min)

厂用隔爆型摇头扇 FB-500 0.37 6600 1450

厂用隔爆型摇头扇 FB-600 0.55 9600 1450

厂用隔爆型摇头扇 FB-750 0.75 18000 1450

FB防爆摇头扇有落地式和壁式二种型号，风机一直以来都是本公司防爆产品中的优势产品，求购风机请直接与本公司洽谈。

#####################################################

FB系列隔爆型摇头风扇概述

FB系列隔爆型风扇主要由铝合金风叶、钢丝护罩、防爆电机、1.1米立杆、底盘、壁式安装架组成，根据配件组合可选为落地式防爆摇头扇和壁式防爆摇头扇。

F:FB系列隔爆型摇头扇适用范围与用途及工作条件

适用于IIA、IIB类，温度组别为T1-T4组的可燃性气体与空气形成的易燃易爆性气体混合物的气体环境。用于石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温、通风换气。工作条件为交流50HZ、电压220/380V，无重度腐蚀和显著粉尘的场所。

G:FB防爆摇头扇型号含义及技术参数

型号含义例如：FB-500，其中F代指摇头风扇，B代指隔爆型，500是指风叶直径，可根据选用不同的风叶直径而做更改。

型号：FB-500，风叶直径500mm，风量6600 m³/h，功率370W；电压220V/380V

型号：FB-600，风叶直径600mm，风量9600 m³/h，功率550W；电压220V/380V

型号：FB-750，风叶直径750mm，风量18000m³/h，功率750W。电压220V/380V

FB防爆摇头扇维护和贮存注意事项

1、风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右；确认无异常现象再开机运转。

2、风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机受到碰撞，以免风机受到损伤。

防爆插销 AC-15   60/个 不含税不含运费

防爆荧光灯BPY-1X40  80/套 这个很容易碎，如果数量少不发货

防爆风扇概述

FB系列防爆摇头风扇其防爆性能符合GB3836.1《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.2《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定，制成隔爆型，防爆标志为dⅡBT4，其防爆性能经国家指定的防爆电气产品质量监督检验单位全面测试合格，取得了防爆合格证。

本产品具有防爆性能好、结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观等优点。风叶采用高强度铝合金制成。适用于工厂内含有级别为ⅡA、ⅡB级，温度组另为T1-T4组的可燃性气体与空气形成的爆炸性气体混合物，划分区域为1去、2区的场所如：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防爆降温。

■ 使用条件

1、爆炸性气体混合物的级别为ⅡA、ⅡB级，温度组别为T1-T4组；

2、海拔高度不超过1000米；

3、环境温度-20℃~+40℃；

4、相对湿度不大于95%（+25℃）；

5、无雨水侵袭，剧烈冲击和振动的地方；

6、电源电压为220V/380V，50HZ；

■ 结构特点

1、风叶采用含镁量小于0.5%（重量比）的高强度铝合金制成。

2、隔爆型三相异步电动机和隔爆型外壳有机座、前、后端盖组成，其材质采用高强度铸铁制成，机座与端盖的结合面为隔爆接合面，接合长度大于12.5mm，间隙小于0.2mm，端盖与轴组成的圆筒隔爆面，其隔爆长度大于12.5mm，间隙小于0.3mm，最大单边间隙小于0.2mm，最小单边间隙大于0.075mm。

3、摇头机构由电动驱轮减速器，牵动连杆旋盘等零件运动来实现。旋盘上有三个螺孔，其分布位置位于旋盘中心，距旋盘中心15mm和旋盘中心22mm，用于调节摇头摆角，当连杆的一端接于旋盘中心，则不摇头，接于距旋盘中心15 mm处时，摇头摆角约为45°，接于距旋盘中心22 mm处时，摇头摆角约为90°。

4、摇头扇有二种固定方式，一种为落地式，另一种为壁式。落地式配立杆及底座，墙固式配墙上固定三角安装架。

■ 使用及注意事项

1、  用户在使用时，装上风叶、网罩、立柱，底或墙固三脚架，连杆、旋盘，即已完成安装过程，电机及摇头机构的装配已在出厂前完成，用户无需再拆开，所有紧固螺钉、螺栓均为拧紧。

2、  使用时，电机电缆的一端接“G½”防爆接线盒，落地式风扇的接线盒固定在立柱上，墙固式风扇的接线盒由用户固定在就近风扇的墙壁上。

3、  接线盒的前级应配用三相防爆旋转开关或三相防爆插销。本公司均有供货，要货时请予以说明。

4、  通电后，如风扇出风向后，则立即关断电源，然后将风扇的三相电源线中的二根电线换接位置，即可是风扇出风向前。

5、  风扇与开关或传销接线时，必须断开前级电源。

6、  防爆电器的外壳的紧固件必须牢固拧紧。

7、  接地线是防止产生漏电火花，确保安全的重要措施，风扇的内外接地必须可靠接地。

8、  电机电源电线为三芯橡套电缆，电缆线的外径与电机、开关等电器电缆引入内的橡胶密封圈的孔径必须相符，以保证当拧紧、压紧螺母后，密封圈与电缆线，密封圈与机体局限性间无间隙，否则将失去防爆性能。

9、  风扇每运行一年后，应更换电机轴承的润滑脂，

10、当电机长期使用后，电机的噪声明显增大，说明电机轴承已磨损过限，应及时更换轴承。

11、电机重新装配时，隔爆面涂防锈脂，注意保护隔爆面。

12、由于防爆产品对外壳强度要求较高，一般自重较重，所以移动落地式风扇时，一定要搬动底座，切忌抓住其他部位移动，移动前必须切断电源。

13、本产品在一年内（以发货之日算起）由于制造质量原因，而不能正常工作时，本公司免费修理，直到调换。但由于不按说明书正确使用，接错电线，引起电机烧坏，不属免费包修之列。由用户承担全部修理费用。

14、感谢您喜欢并购买我们的风机，如果您有任何疑问，请别忘了跟我们联系，我们将以最大的热诚，给你最满意的服务.

BTS-500防爆摇头落地式电风扇0.37KW，风量6600m3/小时，风叶直径500MM，电压220V/380V，安装方式分壁式

和落地式。

一、适用范围:
1.1区、2区危险场所
、IIB类，温度组别T1-T4爆炸性气体环境。

二、BTS防爆摇头落地式电风扇产品特点:
◆ 摇头扇由防爆电机、扇叶、防爆控制开关、摇头机构等部分组成；
◆ 结构新颖、运行平稳、使用方便、外形美观；
◆ 扇叶采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；
◆ 独立微电机系统的摇头机构，降低了主电机负载和机械传动噪音；
◆ 主点击后端增加冷却风扇，强制风冷，有效降低主电机温升；
◆ 隔爆型防爆控制盒，分别控制风扇和摇头机构的启动和停止；
◆ 水平摇头角度45 ，垂直角度+20 、0 、 20三位置可调；
◆ 电缆布线。

三、BTS-500防爆摇头落地式电风扇的主要技术参数：
扇叶直径mm:500
输入功率w:370
额定电压v:AC220
风量m3/min:110
防爆标志：Exd II BT4 DIPA20TA,T4
防护等级：IP54

有关BTS-500防爆摇头落地式电风扇0.37KW的价格，请来电咨询！

BTS防爆摇头扇型号含义及技术参数

型号含义例如：BTS-500，其中F代指摇头风扇，B代指隔爆型，500是指风叶直径，可根据选用不同的风叶直径而做更改。

型号：BTS-500，风叶直径500mm，风量6600m³/h，功率370W；电压220V/380V

型号：BTS-600，风叶直径600mm，风量9600m³/h，功率550W；电压220V/380V

型号：BTS-750，风叶直径700mm，风量18000m³/h，功率750W。电压220V/380V

​

结构特点 

1、风叶采用含镁量小于0.5%（重量比）的高强度铝合金制成。 

2、隔爆型三相异步电动机和隔爆型外壳有机座、前、后端盖组成，其材质采用高强度铸铁制成，机座与端盖的结合面为隔爆接合面，接合长度大于12.5mm，间隙小于0.2mm，端盖与轴组成的圆筒隔爆面

，其隔爆长度大于12.5mm，间隙小于0.3mm，最大单边间隙小于0.2mm，最小单边间隙大于0.075mm。 

3、摇头机构由电动驱轮减速器，牵动连杆旋盘等零件运动来实现。旋盘上有三个螺孔，其分布位置位于旋盘中心，距旋盘中心15mm和旋盘中心22mm，用于调节摇头摆角，当连杆的一端接于旋盘中心，则不摇头，接于距旋盘中心15 mm处时，摇头摆角约为45°，接于距旋盘中心22 mm处时，摇头摆角约为90°。 

4、摇头扇有二种固定方式，一种为落地式，另一种为墙固式。落地式配立杆及底座，墙固式配墙上固定三角安装架

型号含义

技术参数

| 产品型号 | 风叶直径mm | 风量m3/h | 功率W |
| --- | --- | --- | --- |
| FB-500 | 500 | 6600 | 370 |
| FB-600 | 600 | 9600 | 450 |
| FB-750 | 750 | 18000 | 750 |

BTS防爆摇头扇 落地式摇头扇直径技术参数

5.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079
6.防爆标志：ExdⅡBT4
7.额定电压：AC 220/350V
8.额定功率：0.75KW
9.主轴转速：1450/min
10.扇叶直径：500mm       600mm        750mm
11.风量：110m2/min        160M2/min     300m2/min
12.防腐等级：WF1
13.引入口规格：G1/2"
14.适用电缆外径：φ6mm~φ10mmM

BTS防爆摇头扇 落地式摇头扇直径产品特点
1.摇头扇由防爆电机、扇叶、防爆控制开关、摇头机构等部分组成；
2.结构新颖、运行平稳、使用方便、外形美观；
3.扇叶采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；
4.独立微电机系统的摇头机构，降低了主电机负载和机械传动噪音；
5.主点击后端增加冷却风扇，强制风冷，有效降低主电机温升；
6.隔爆型防爆控制盒，分别控制风扇和摇头机构的启动和停止；
7.水平摇头角度45 ，垂直角度+20 、0 、 20三位置可调；
8.电缆布线
8.电缆布线。

BTS防爆摇头扇 落地式摇头扇直径技术参数

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079

2.防爆标志：ExdⅡBT4

3.额定电压：AC 220/380V

4.额定功率：0.75KW

5.主轴转速：1450/min

6.扇叶直径：500mm 600mm 750mm

7.风量：110m2/min 160M2/min 300m2/min

8.防腐等级：WF1

9.引入口规格：G1/2"

10.适用电缆外径：φ6mm~φ10mm

BTS防爆摇头扇 落地式摇头扇直径适应环境

1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；
2.适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；
3.适用于温度组别为T1～T4的环境；
4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险场所

温馨提示（以下情况不予办理换货）：
1. 任何非由本公司出售的商品，不予办理换货；
2. 任何已使用商品，不予办理换货，但有质量问题除外；
3. 任何因非正常使用及保管导致出现质量问题的商品，不予办理换货。

BTS-750/220V防爆摇头扇BTS-750/380V（壁式）
 防爆风扇，防爆摇头扇落地式，防爆工业摇头扇，防爆壁式摇头扇
BTS-500/220V BTS-500/380V BTS-600/220V BTS-600/380V BTS-750/220V BTS-750/380V
简介
BTS-750 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
BTS-750 适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；
BTS-750 适用于温度组别为T1～T4的环境；
BTS-750 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危。选型指南
例：若需订购BTS防爆摇头扇，扇叶直径为750mm、额定电压为380V、安装方式为落地式，则订货型号为    “BTS-750/350L”产品特点
BTS-750 摇头扇由防爆电机、扇叶、防爆控制开关、摇头机构等部分组成；
BTS-750 结构新颖、运行平稳、使用方便、外形美观；
BTS-750 扇叶采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；
BTS-750 独立微电机系统的摇头机构，降低了主电机负载和机械传动噪音；
BTS-750 主点击后端增加冷却风扇，强制风冷，有效降低主电机温升；
BTS-750 隔爆型防爆控制盒，分别控制风扇和摇头机构的启动和停止；
BTS-750 水平摇头角度45 ，垂直角度+20 、0 、 20三位置可调；
BTS-750 电缆布线。技术参数
BTS-750 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079
BTS-750 防爆标志：ExdⅡBT4
BTS-750 额定电压：AC 220/350V
BTS-750 额定功率：0.45KW
BTS-750 主轴转速：1450/min
BTS-750 扇叶直径：500mm       600mm        750mm
BTS-750 风量：110m2/min        160M2/min     300m2/min
BTS-750 防腐等级：WF1
BTS-750 引入口规格：G3/4"
BTS-750 适用电缆外径：φ6mm~φ10mm

FB系列防爆摇头扇

产品型号：FB系列

产品名称：防爆摇头扇

品牌：乐清市展誉防爆电器有限公司

一,FB系列防爆摇头扇适用范围与用途

——适用于IIA,IIB类,温度组别为T1—T4组的可燃性气体环境,用于石油,军工,化工,机械,医药,冶金等行业的车间,仓库办公室,加油站等处的防暑降温。

FB系列防爆摇头扇——具有防爆性能好,结构合理,运行平稳,使用方便,外形美观等优点。风叶采用高强度铝合金制成。

二,FB系列防爆摇头扇技术参数

额定电压：AC220V 50Hz / AC380V 50Hz

风叶直径：500mm: 风量：110 m?/min： 电机功率：370W： 转速：1450r/min

风叶直径：600mm: 风量：160m?/min： 电机功率：450W： 转速：1450r/min

风叶直径：700mm: 风量：300 m?/min： 电机功率：450W： 转速：1450r/min

三,FB系列防爆摇头扇品质保证

严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,

浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇
－－直径规格－－
品牌为:乐清市展誉防爆电器有限公司
FB系列摇头扇直径有：500mm、600mm、750mm。
浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇
－－安装方式－－
FB系列摇头扇安装方式;壁挂摇头式与落地摇头。两种安装脚与上面的图片可能会不一样这不影响产品质量。
浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇
－－适用电压－－
FB系列摇头扇适用电压：220V/380V
浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇
－－运输与售后－－
请用户在提货时现场打开包装看看风扇是否完整，如有变形请或破损可及时电话告诉我们，风扇按正常步骤安装结束请检查线路是否连接正确，在正使用一年内出现任何质量问题请来电咨询协商售后。
FB-500防爆摇头扇

浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇
一、防爆摇头扇（适用范围和工作条件：）

1、本产品防爆性能完全符合GB3836.1-3，爆炸气体混合物的级别为ⅡA，ⅡB级，温度级别为T4组；

2、在石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油点等场所，作通风换气及防暑降温之用；

3、海拔高度不得超过2000M；

4、环境温度为-20℃至+40℃；

5、相对湿度不大于95%(+25℃)；

6、无雨水侵袭，无剧烈冲击或振动；

7、电源电压为380V、220V，频率为50Hz。

浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇
二、防爆摇头扇(产品特点：）

1、且有防爆性能好、结构新颖、运行平稳、使用方便、外观美观等特点。

2、本产品取消了原摇头扇主电机后端的蜗轮、蜗杆摇头机构改进为微电机独立系统的摇头机构，降低了主电机负载和机械传动噪音。

3、在主电机后端增加冷却风扇，强制风冷，对降低主电机温升起到好的冷却效果，据测试数据表明，本产品主电机温升比原结构主电机温升降低15℃。

4、在主电机外壳增加散热筋，增加主电机的散热效果，对原有以黑色为主基调的产品颜色也进行了适量的改进，美观度得到提高。

5、新增防爆控制形状盒，分别控制风扇和摇头机构的启动和停止，为用户安装接线和在使用过程中，提供了快捷和方便，直接省略原结构中用户需自选购买和安装控制开关的工作。

浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇
三.防爆摇头扇（规格参数：）

名称             型号规格      功率（kw)    风量m3/h   转速(r/min)

厂用隔爆型摇头扇   FB-500      0.37         6600       1450

厂用隔爆型摇头扇   FB-600       0.55        9600       1450

厂用隔爆型摇头扇   FB-750        0.75       18000      1450

FB防爆摇头扇有落地式和壁式二种型号，风机一直以来都是本公司防爆产品中的优势产品
浙江防爆壁式摇头扇 FB-500系列 0.37KW工业壁挂式铸铝防爆摇头扇