YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀

一、概述：

YQ98004型过滤活塞式缓闭止回阀主要安装在取水、送水、加压、潜水、污水等泵站的水泵出水管道上。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 铝青钢、铬不锈钢 |
| 活塞 | 铬不锈钢+丁腈橡胶 |
| 过滤网 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |

三．工作原理：

安装在自来水厂及高层建筑给水系统，以及其它给水系统的水泵出口管道上，防止介质倒流，防止水锤及水击现象的产生。当水泵开启时，水通过导管进入中腔，推动活塞上升，主阀开关。当水泵停止工作时，活塞在回水压力下降，由于进口处针形阀比出口球阀流量小，因此活塞缓慢下降，主阀也随之缓慢关闭。一阀兼具电动阀，逆止阀和水锤消除器，可以有效地提高供水系统的安全可靠性。我公司生产YQ98004型过滤活塞式止回阀平稳可靠，消除压力余波。

四、特点:

1、消除水锤效果好。将缓开、速闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。

2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按扭，阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。

3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计，压力损失小、流量大、具体积小、重量轻。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话