SP15F数字锁定平衡阀

一、概述：

SP45F、SP15F数字锁定平衡阀主要应用于工业和民用建筑采暖管路系统。目前在一些管纲系统中存在着水力失调问题，平衡阀提供了解决这一问题的手段，用它可以准确的调节压降和流量，用以改善管纲系统中液体流动状况，达到管纲液体平衡和节约能源的目的。

二、主要性能参数：

| 公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | 特性曲线 | 安装使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | ≤120℃ | 水、油等非腐蚀性液体 | 等百分比 | 管网系统主干、分支干、室内供水干管、分支立管及多台锅炉 |

三、主要连接尺寸：

| DN | ZG | L | S | H | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2″ | 100 | 27 | 128 | 1 |
| 20 | 3/4″ | 115 | 33 | 128 | 1.5 |
| 25 | 1" | 125 | 46 | 130 | 1.8 |
| 32 | 5\4" | 140 | 55 | 150 | 2 |
| 40 | 3\2" | 160 | 55 | 187 | 2 5 |

- 四．规范

|  | SP15-(10/16) | SP45F-(10/16) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验压力 | 2.4Mpa(24kgf/m2) |  |  |
| 工作压力 | ≤1.6MPa(16kgf/cm2) |  |  |
| 工作温度 | ≤120℃ |  |  |
| 适用介质 | 水、油和其它液体 |  |  |
| 特性曲线 | 等百分比 |  |  |
| 安装使用范围 | 管网系统的主干、分支 干、室内供水干管、分支立管及多台锅炉 |  |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话