SP45F数字锁定平衡阀

一、概述：

SP45数字锁定平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门，采用直流型阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网液体平衡和节约源的目的。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封垫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 | 不锈钢 | 球墨铸铁 | 橡胶石棉板 |

三、主要性能参数：

| 称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | 特性曲线 | 安装使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | ≤120℃ | 水、油等非腐蚀性液体 | 等百分比 | 管网系统主干、分支干、室内供水干管、分支立管及多台锅炉 |

四．性能与特点
　　1、理想的调节性能；
　　2、的截止功能；
　　3、到1/10圈的开启状态显示；
　　4、理论流量特性曲线为等百分比特性曲线；
　　5、国家型启闭锁定装置；
　　6、对应每个整圈都有因定的流量系数，调试中只要测量出阀门两端压差，就可以方便计算出流经阀门的流量；
　　7、聚四氟乙烯和硅胶密封，密封性能可靠；
　　8、内部元件采用YICr18Ni9或铜合金制造，抗腐蚀能力强，使用寿命长；
　　9、内升降阀杆，无须预留操作空间。
　　10、它是一种组合阀。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话