YQ98002过滤活塞式安全泄压阀

- YQ98002过滤活塞式安全泄压阀主要概述：

- 过滤活塞式安全泄压阀安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上，当给水管路中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀自动开启快速泄压，保护管线安全，也可作持压阀用，保障主阀上游的供水压力。我们公司生产的YQ98002过滤活塞式安全泄压阀能准确保持不变的安全设定压力，一旦超压，泄压阀迅速打开，及时泄压。YQ98002过滤活塞式安全泄压阀，关闭平稳可靠，消除压力余波。

- 二、YQ98002过滤活塞式安全泄压阀主要结构特点：

- 设定压力准确，能长期稳定，一旦超压能迅速泄压。

- 2. 弹性软密封，确保可靠，滴水不陋。

- 3. Y形宽体腔筏，流阻小、抗汽蚀性强，无噪音。

- 4. 活塞传动，平稳可靠。

- 5. 可任何角度安装。

- 6. 内外表面均喷涂环保涂层，确保产品确保产品防腐蚀及安全性。

- 三、YQ98002过滤活塞式安全泄压阀主要零部件材质：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 铝青钢、铬不锈钢 |
| 活塞 | 铬不锈钢+丁腈橡胶 |
| 过滤网 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |

- 四、YQ98002过滤活塞式安全泄压阀主要详细参数：

| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 |
| --- | --- | --- |
| 公称通径DN(mm) | 40 50 65 80 100 150 200 250 300 |  |
| 强度试验压力(MPa) | 2.40 | 3.75 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 |
| 整定压力范围 | 0≤1.6MPa | 0≤2.5MPa |
| 适用温度 | 0～100℃ |  |
| 环境温度 | -30～350℃ |  |
| 适用介质 | 水 |  |

- YQ98002过滤活塞式安全泄压阀主要连接尺寸：

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 250 | 280 | 335 | 380 | 425 | 480 | 750 | 660 | 740 | 810 | 860 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。