GWB高温电热板

一、GWB高温电热板

高温电热板专为实验室设计的电加热产品，是样品前处理中，加热、消解、煮沸、蒸酸、赶酸等处理的得力助手。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试剂加热的需要。同时我公司推出大面积加热板为满足实验室大批量样品，快速处理的需求。

规格型号参数：

| 品名 | 型号 | 尺寸(mm) | 控制方式 | 控温范围 | 控温精度 | 材质 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温 电热板 | GWB-I | 400*300 | PID数显 | 室温350℃ | ±1℃ | 精致铝合金 | 2000W |
|  | GWB-II | 600*400 |  |  |  |  | 3000W |
|  | GWB型 | 500*250mm |  |  |  |  | 2000W |

- 高温电热板特点：

- 精致加热板升温速度快，加热均匀，加热面积大；

2.处理多个样品、无交叉污染;

3.PID精确温控，可持续工作48个小时;

4.工作温度：室温至350℃;

5数显方式：PID数显，温控精确，温控精度：±1℃；可持续工作48小时以上；

6.可与其配套使用的器皿有：聚四氟乙烯系列的烧杯、坩埚、消解瓶、消解管、消解罐内杯、三角瓶以及各类玻璃系列的同产品，均可以与其配套使用；

7.分体式设计，电子控制系统可置于通风厨之外，防止实验过程中的酸气等腐蚀电子元器件

8.可以根据客户实验室的通风厨大小加工适合客户通风厨的加热板。

升级改造：

- 控制盒设计：分体设计，控制盒防止通风橱外，减少酸气对电子元器件的腐蚀。

- 电源线防腐处理：外层包裹PFA管，电源线与板面接口处灵活拆卸，方便安装。

- 3.灵活定制：电热板大小根据通风橱尺寸灵活定制，可加工四氟隔热板，有效防止热辐射，损害试验台，四氟支柱高度可灵活定制，方便操作。

应用：土壤重金属检测、水质量检测、食品安全检测、制药检测。

配套我司特氟龙系列烧杯、坩埚、消解管、溶样罐、消解罐内杯使用，消解样品，效果更佳。

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：管悦    QQ：2581186465

电话：025-85418885      手机：138 138 71020

传真：025-85418885       E-mail：2581186465@qq.com