冀州市昊春暖通设备有限公司公司原名冀州市昊春暖气片厂，建厂于86年，后更名为冀州市昊春暖通设备有限公司是钢制高频焊翅片管暖气片、钢铝复合暖气片、钢柱暖气片、铜铝复合暖气片、钢制弧型管暖、钢柱弧型管暖气片、工业车间暖气片、工业光排管暖气片、工业翅片管、温室大棚翅片管等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。冀州市昊春暖通设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。通常情况下，翅片管散热器的间距与片高主要是影响着翅化，翅化比和管内外介质的膜传热有很大的关系。如果管内外膜传热系数差异较大，应选择翅化比比较大的翅片管，如蒸汽加热空气。当一侧介质存在相变的情况下，传热系数的差异会较大，如冷热空气的交换，当热空气降低到点以下，可以采用翅片管换热器。在无相变的空气与空气的换热情况下，或者水与水的热交换，通常以裸管比较适合。当然也可以采用低翅片管，因为此时属于弱给热系数，强化其中的任意一侧都是具有一定的效果的。不过，过大的翅化比作用并不明显好的管内外接触面积同时强化，可以采用螺纹管或槽纹管。

翅片的片距主要是考虑积灰，结尘，易清洗等因素，同时需严格符合设备对压力降等要求。排列时，管与管之间的间距不易过大，一般>1mm以上适合布管即可。在换热的过程中，空气在流经翅片管换热器时，主要是翅片正反二个面参与换热。二支翅片管中间部位只有少量的，换热效果不明显。此部位由于无翅片，无阻力，空气容易穿透。在空气加热的过程中，未经换热的冷空气会与从翅片中间穿过的已加热热空气形成中和，反而降低了换热的效果，对比国外的翅片管换热器，管间距仅比翅片外径大0.5mm,可见翅片管排列时，管间距的重要性。

网址：http://www.hebeisanreqi.com  免费咨询电话：13165550371， 0318-8636713  qq：751194822   昊春公司

我厂备有12条翅片管生产线，日产25吨高频焊翅片管，本厂具有生产散热器各种设备，可生产无缝片管散热器、钢铝复合散热器、铜铝复合散热器、铜铝串片散热器等全套配件，客户只要组装、焊接、喷涂就可以完成，本厂还可以为客户成品加工。本厂生产钢制柱形散热器，本散热器采用闪光焊接设备，重量轻、承压高、生产能耗小、外观美、样式多、颜色多。我厂技术力量雄厚，设备先进，有专职技术人员进行开发设计，产品不断推陈出新，您的满意便是我们的追求。奋斗不息的奉献给客户永远的诚意和创新，让我们一起跨越成功，共创美好未来。

2010年4月25日执行翅片管价格；4分*7螺仅售80.5元/根、6分*10螺仅售72.5元/根、1寸*8螺仅售98.
5元/根、1寸2*8螺仅售123元/根、寸半*10螺仅售139元/根、2寸*10螺仅售173元/根、2寸半*12螺仅售225元/根、3寸*12螺仅售298元/根。
无缝翅片管价格；20*2.2*7螺仅售92.5元/根、25*2.5*7螺仅售112.5元/根、32*3.0*8螺仅售142.2元/根、42*3.0*8螺仅售176.8元/根、48*3.0*8螺仅售200.5元/根、60*3.5*8螺仅售276.9元/根、75*3.5*8螺仅售382.5元/根、88*3.5*8螺仅售448元/根。
大棚专用翅片管价格；寸半*2.5*6米仅售194元/根、2寸*2.5*6米仅售238元/根、2寸半*2.5*6米仅售313元/根、3寸*3.0*6米仅售402元/根
翅片管散热器价格；6分*4排管*1米仅售146.8元/组、6分*6排管*1米仅售200.8元/组、6分*8排管*1米仅售257.6元/组。1寸*4排管*1米仅售169.6元/组、1寸*6排管*1米仅售233.6元/组、1寸*8排管*1米仅售304元/组。寸2*4排管*1米仅售191.2元/组、寸2*6排管*1米仅售264.8元/组、寸2*8排管仅售342.8元/组。（以上型号均为含装饰罩价格）
东北地区专用翅片管散热器
1寸*4根*1米：防锈、银粉仅售120元/组30元/米
1寸*4根*1米：静电喷涂仅售127元/组。31.75元/米
1寸*4根*1米：带装饰罩静电喷涂167元 /组41.75元/米
1寸*6根*1米：防锈、银粉仅售168元/组。28元/米
1寸*6根*1米：静电喷涂仅售175元/组。29.17/米
1寸*6根*1米带装饰罩静电喷涂231元/组38.5元/米

2011年9月1日执行翅片管价格；4分*7螺仅售85元/根、6分*10螺仅售78元/根、1寸*8螺仅售105元/根、1寸2*8螺仅售132元/根、寸半*10螺仅售149元/根、2寸*10螺仅售186元/根、2寸半*12螺仅售233元/根、3寸*12螺仅售300元/根。
无缝翅片管价格；20*2.2*7螺仅售98元/根、25*2.5*7螺仅售120元/根、32*3.0*8螺仅售150元/根、42*3.0*8螺仅售183元/根。
大棚专用翅片管价格；寸半*2.5*6米仅售194元/根、2寸*2.5*6米仅售238元/根、2寸半*2.5*6米仅售313元/根、3寸*3.0*6米仅售402元/根。
钢制柱型散热器价格；钢二22.6元/柱、钢三23.5元/柱、钢四33.5元/柱、钢五48.8元/柱、钢六63.2元/柱。
翅片管散热器价格；6分*4排管*1米仅售146.8元/组、6分*6排管*1米仅售200.8元/组、6分*8排管*1米仅售257.6元/组。1寸*4排管*1米仅售169.6元/组、1寸*6排管*1米仅售233.6元/组、1寸*8排管*1米仅售304元/组。寸2*4排管*1米仅售191.2元/组、寸2*6排管*1米仅售264.8元/组、寸2*8排管仅售342.8元/组。（以上型号均为含装饰罩价格）
东北地区专用翅片管散热器
1寸*4根*1米：防锈、银粉仅售120元/组30元/米
1寸*4根*1米：静电喷涂仅售127元/组。31.75元/米
1寸*4根*1米：带装饰罩静电喷涂167元 /组41.75元/米
1寸*6根*1米：防锈、银粉仅售168元/组。28元/米
1寸*6根*1米：静电喷涂仅售175元/组。29.17/米
1寸*6根*1米带装饰罩静电喷涂231元/组38.5元/米

关于暖气片，还有很多方面的问题需要注意，比如安装完暖气片需要用冲压泵进行冲压试验；暖气片改管要注意不能影响热循环系统的正常运行；暖气片供暖期间如果上冷下热可以用“一字”改锥放气调试等等等等技术常识……这些，姑且不论，笔者日后多留意整理，把更多的技术知识发给大家。

钢制板型散热器、钢铝翅片管对流散热器、铜铝复合柱型散热器、钢铝复合柱型散热器、铜铝翅片管对流散热器、卫浴散热器、钢管柱型散热器、钢制扁管散热器、热空气幕、工业翅片管型材、家用暖气换热器、燃气壁挂炉、灰铸铁系列散热器等。另本公司已推出：适应热分户计量的内腔无砂、喷塑灰铸铁散热器新型换代产品及专利产品椭二柱型灰铸铁散器我公司生产的内腔无砂铸铁暖气片,国家免检,外表光洁，内腔清洁，并作防锈处理。铸铁暖气片使用无条件，适合任何热媒，耐腐蚀，使用寿命长，耐磕碰，耐用，，热容量大，热惰性好，价格低廉，并具有古朴，典雅的风格。暖气片型号齐全，有三柱745，750，650，450，双管对流700，800，柱翼780，680，480，750，橄榄柱翼745，645，445，T型管750，锥柱花翼750，窗式90，80，意式680，厢翼710，新艺666，566，柱翼波浪745，椭圆柱翼670型,偏三柱A型，四柱813，760，椭柱132，卉艺750，圆管三柱745,645，445,30 公司坐落于中国散热器基地--河北省冀州市。我公司是生产、销售灰铸铁系列、钢、铜、铝散热器的专业公司。主要产品有灰铸铁系列散热器、钢制翅片管对流散热器、铜管铝片、铜铝复合、钢制闭式串片、钢制柱型及卫浴散热器等七大系列。
    公司现有固定资产2200余万元，六条主要生产线。公司现有员工1380名，其中高级工程师5名，工程师12名，高级技师20名，专业质检员62名。

公司由11O名销售人员组成的销售网络覆盖了国内所有采暖区域并在北京、天津、石家庄、呼和浩特、沈阳、大连、青岛、郑州、武汉、西安、乌鲁木齐等地设有办事机构。较大的销售队伍以及密集的销售网络使公司在2002年取得了5600万销售收入和较好成绩，并以此跨进了散热器行业领头羊的行列。
    公司和中国建筑设计研究院、清华大学设计院、北京市设计院等设计单位及建筑单位、房地产开发商都有良好的长期合作关系。
    公司产品经清华大学、中国建研院、国家建材水暖监督中心检测、检、验，并由中国人民保险公司承保质量和信誉保险。
    公司以雄厚的生产能力、可靠的质量保证、完善的售后服务、覆盖全国的销售网络和广阔的合作关系网络来保证公司在扩大再生产中高速平稳的发展。 敬请和欢迎广大用户来我公司实际指导与监察。公司在国内同行业中率先通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，是山东省指定备案产品，并荣获“中国畅销知名品牌”、“中国散热器市场首选十佳放心品牌”、“中国散热器十大知名品牌”、“山东省名牌”、“国家散热器质量监督检验中心承检产品”、“建筑节能推荐低碳散热器”等荣誉称号，中国建筑金属结构协会会员，先后通过美国UL、欧共体CE，加拿大CSA、等 气片\01.jpg一系列认证，立志将“中春‘打造成为国际知名品牌，成为世界级合格的供应商。

| 翅片管散热器参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径 | 尺寸 | 螺距 | 翅片高 | 重量（kg/m） | 散热表面（m2） | 散热量 |
| 20 | 6分 | 7 | 15 | 3.25 | 0.693 | 350 |
| 25 | 1寸 | 7 | 15 | 4.2 | 0.763 | 395 |
| 40 | 1寸2 | 7 | 15 | 5.41 | 0.848 | 445 |
| 50 | 1寸半 | 7 | 15 | 6.71 | 0.939 | 504 |
| 60 | 2寸 | 7 | 15 | 8.73 | 1.119 | 595 |
| 76 | 2寸半 | 7 | 15 | 11.65 | 1.356 | 683 |
| 89 | 3寸 | 7 | 15 | 13.56 | 1.564 | 778 |
| 114 | 4寸 | 7 | 15 | 17.3 | 1.947 | 879 |

空气热交换器（又名散热器），是以冷热媒质进行冷却或加热空气的换热装置中的主要设备，通入高温水、蒸汽或高温导热油可以加热空气，通入盐水或低温水可以冷却空气，因此它可以广泛应用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、造纸，电子、食品、淀粉、医药、冶金涂装等各行业中的热风采暖。空调，冷却，冷凝，除湿、烘干等工程

技术参数表（供参考）

产品名称：钢制高频焊翅片管工业型号暖气片

简    称:工业暖气片

米管的散热量参考表：

| 产品规格 | 翅高mm | 散热表面（m2） | 散热量（W/米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50管 | 14.9 | 1.119 | 595w |
| 76管 | 14.9 | 1.356 | 683w |

暖气片的参数：

50管×8根×3米长；一组散热量约为14200W

76管×8×3米长；一组散热量约为16390w

工业暖气片性能及优势：

工业翅片暖气片是散热器行业近几年开发研制的一种由翅片管、光管插接焊为一体的散热效能高、承压高、节能的一种暖气片，它的规格型号分为40--114不等，主要使用于温室、大型厂房、办公一体车间，由于管径粗，容水量大，散热量高，外围翅导热效果好，是一般散热器散热量的几倍甚至几十倍，能在成本上大大的节约，是众多工业取暖的理想选择。

我公司在工业翅片管原有散热效果好的基础上，开发研制了不使用老套的挡板做封头，更换为大于散热器主管的光管为封头，在原有散热量基础上不仅仅又一次提高了散热效果，关键的是散热器承压能力增加，散热器管径比较粗，供水试压瞬间压力大，避免老套的挡板封头突鼓爆裂的众多现象。

螺旋翅片管是一种高效传热原件。它的传热面积为光管的几倍甚至几十倍，能强化传热，降低流动阻力，减少金属消耗量，从而提高了换热设备的经济性和运行可靠性。目前，螺旋翅片管已在各种锅炉中广泛使用。

高频焊螺旋翅片管是目前应用最为广泛的螺旋翅片管之一，是针对串片型和绕制型的缺点而改进采用高频焊焊接的一种高效散热元件。它的传热面积为光管的几倍甚至几十倍，能强化传热，降低流动阻力，同等换热量可大幅度减少设备体积降低金属消耗量，从而提高了换热设备的经济型和运行可靠性。高频焊螺旋翅片管实在钢带缠绕钢管的同时，利用高频电流的集肤效应和邻近效应，对钢带和钢管外表面加热，直至塑性状态或熔化，在缠绕钢带的一定压力下完成焊接，把钢带焊牢在管上。他与镶嵌、钎焊（或整体热镀锌）等方法相比，无论是在产品质量（翅片的焊合率高，可达95%），还是生产率及自动化程度上，都是更为先进。其金属热强度已达1.10~1.20w/kg ℃，现广泛应用于电力、冶金、水泥、建筑以及石油化工等行业。其性价比几传热效率等综合指标优异，是换热领域的首选产品。

作用：有阻挡冷热风交替，阻挡灰尘的作用

## 目
录

- 1定义

- 2工作原理

- 3分类

## 1定义

热风幕是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。因此，亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门，电热风幕就是采用电加热的风幕机。

## 2工作原理

热风幕是把电能转化成热能的大功率电器设备，因其释放热量大并且安全可靠，使用范围广，备受市场的青睐。热风幕一般不加装空气过滤装置，因为加装空气过滤网，会增加空气的进气阻力和减少进气的数量，也就增加了加热器的负荷---（加热器由若干个PTC陶瓷片组合）当热风幕通电工作后也就是加热器和风机工作的时候，通电后PTC陶瓷片迅速升温，此时风机送出的风把PTC陶瓷片表面的高温热量带走，降低了PTC陶瓷片表面的温度。如果增加了空气过滤网，使空气流经PTC陶瓷片表面的速度降低，从而提高了PTC陶瓷片的工作温度，使其始终处于高温工作状态，当温度达到PTC陶瓷片的设计保护温度，PTC陶瓷片内部就会自动断开电源，此时虽然电压加在PTC陶瓷片的两端，PTC陶瓷片也不会工作，也不会产生热量，但如果加热器总是工作在此环境状态下，PTC陶瓷片会频繁通断，也就衰减PTC陶瓷片的性能，也会使PTC陶瓷片表面因过热而加速其衰老，也就是说消耗了电能，但没有得到相同的热量。长此以往，会造成通电（消耗电能）不加热的后果。

虽然热风幕一般不加空气过滤网，但空气中会有很多浮尘颗粒，这些颗粒会随着热风幕的工作进入到热风幕中加热器的表面，热风幕使用的时间越长，空气中的浮尘颗粒在加热器表面积累的也就越厚，这样就会影响到PTC陶瓷片的散热速度（加热器的散热速度），增加了热风幕机身的整体温度，也会影响风机的稳定性，影响加热器的使用寿命。

## 3分类

一．按外型可分为

大型热风幕：主要适用于大型商场及工矿企业，热风幕的能耗较大，封门的效果较好

小型热风幕：安装高度不超过3米，热风幕的能耗较小

二．按适用热媒可分为

电热风幕：使用方便，无污染，安装费用低，经济适用，效果好

热水热风幕：对系统管路水温等要求较高，效果一般

蒸汽热风幕：耗汽量较大，受锅炉的蒸汽量限制，效果最好

三．按送风方向可分为

上送风热风幕（顶吹）：风向由上至下，大多数的热风幕都是这种形式

侧送风热风幕（侧吹）：横向送风，当安装高度超过5．5米时应采取这种形式

四．按使用电机可分为

贯流式热风幕：风量较小，安装高度2．8米以下

轴流式热风幕：风量较小，安装高度3米以下

离心式热风幕：风量较大，可根据电机的功率来调整安装高度，不超过5．5米

蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件，也是一种间壁式热交换设备。低温的冷凝“液”体通过蒸发器，与外界的空气进行热交换，“气”化吸热，达到制冷的效果。蒸发器按操作压力分常压、加压和减压3种。

## 快速导航

- 关系表

| 外文名; Evaporator. 中文名; 蒸发器. | 作 用; 制冷剂蒸发吸热. |
| --- | --- |

## 目
录

- 1基本介绍

- 2工业应用

- 3主要分类

- 4产品特点

- 5特点介绍

- 6布置方法

- 7故障排除

- 8结垢危害

- 原因危害

- 除垢准备

- 9维护工作

- 10融霜影响

## 1基本介绍

蒸发器

evaporator&vaporizer

蒸发器分为循环型和膜式两大类。

主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量，促使液体沸腾汽化；蒸发室使气液两相完全分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫，到了较大空间的蒸发室后，这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离。通常除沫器设在蒸发室的顶部。

蒸发器按操作压力分常压、加压和减压3种。按溶液在蒸发器中的运动状况分有：①循环型。沸腾溶液在加热室中多次通过加热表面，如中央循环管式、悬筐式、外热式、列文式和强制循环式等。②单程型。沸腾溶液在加热室中一次通过加热表面，不作循环流动，即行排出浓缩液，如升膜式、降膜式、搅拌薄膜式和离心薄膜式等。③直接接触型。加热介质与溶液直接接触传热，如浸没燃烧式蒸发器。蒸发装置在操作过程中，要消耗大量加热蒸汽，为节省加热蒸汽，可采用多效蒸发装置和蒸汽再压缩蒸发器。蒸发器广泛用于化工、轻工等部门。

医学中蒸发器vaporizer

挥发性吸入麻醉药在室温下均呈液态。蒸发器能有效地将挥发性麻醉药液蒸发为气体，并能精确地调节麻醉药蒸气输出的浓度。麻醉药的蒸发需要热量，蒸发器周围的温度是决定挥发性麻醉药蒸发速度的主要因素。当代的麻醉机广泛采用了温度一流量补偿型蒸发器，即在温度或新鲜气流量发生变化时，能通过自动补偿机制来保持挥发性吸入麻醉药蒸发速度恒定，从而保证吸入麻醉药离开蒸发器的输出浓度稳定。由于不同挥发性吸入麻醉药的沸点和饱和蒸气压等物理特性不同，因此，蒸发器具有药物专用性，如恩氟烷蒸发器、异氟烷蒸发器等，相互不能通用。现代麻醉机的蒸发器多放置在麻醉呼吸环路之外，有单独的氧气气流与之连接，蒸发出的吸入麻醉药蒸气与主气流混合后再供病人吸入。

## 2工业应用

蒸发就是用加热的方法，将含有不挥发性溶质的溶液加热至沸腾状况，使部分溶剂汽化并被移除，从而提高溶剂中溶质浓度的单元操作。工业生产中应用蒸发操作有以下几种场合：

1．浓缩稀溶液直接制取产品或将浓溶液再处理（如冷却结晶）制取固体产品，例如电解烧碱液的浓缩，食糖水溶液的浓缩及各种果汁的浓缩等

2．同时浓缩溶液和回收溶剂，例如有机磷农药苯溶液的浓缩脱苯，中药生产中酒精浸出液的蒸发等

3．为了获得纯净的溶剂，例如海水淡化等。

总之，在化学工业、食品工业、制药等工业中，蒸发操作被广泛应用。

## 3主要分类

1．按蒸发方式分：

自然蒸发：即溶液在低于沸点温度下蒸发，如海水晒盐，这种情况下，因溶剂仅在溶液表面汽化，溶剂汽化速率低。

沸腾蒸发：将溶液加热至沸点，使之在沸腾状态下蒸发。工业上的蒸发操作基本上皆是此类。

2．按加热方式分：

直接热源加热它是将燃料与空气混合，使其燃烧产生的高温火焰和烟气经喷嘴直接喷入被蒸发的溶液中来加热溶液、使溶剂汽化的蒸发过程。

间接热源加热容器间壁传给被蒸发的溶液。即在间壁式换热器中进行的传热过程。

3．按操作压力分：

可分为常压、加压和减压（真空）蒸发操作。很显然，对于热敏性物料，如抗生素溶液、果汁等应在减压下进行。而高粘度物料就应采用加压高温热源加热（如导热油、熔盐等）进行蒸发

4．按效数分：

可分为单效与多效蒸发。若蒸发产生的二次蒸汽直接冷凝不再利用，称为单效蒸发。若将二次蒸汽作为下一效加热蒸汽，并将多个蒸发器串联，此蒸发过程即为多效蒸发。

## 4产品特点

1、蒸发器内径为φ200mm、高度约为100mm的金属圆盆。

2、蒸发器为金属圆形结构、内壁应圆滑，蒸发器刃口不得有毛刺或碰伤等缺陷。

3、所有与水接触的部位应光滑，其相互配合或连接部焊缝应严密、牢固、不得有渗漏水现象。

4、蒸发器各零、部件的装配应正确，不得有松脱、变形及其它影响使用的缺陷。

5、蒸发器各零、部件所敷保护层应牢固、均匀、光洁，不得有脱层、锈蚀等缺陷。

6、蒸发器与安装框架应安装方便，并能使蒸发器在正常使用中不会因风力影响而脱开。

7、附件：带刻度量杯一只、储水器一个、安装框架一个、金属丝网罩一个（防鸟饮水，用户可自选）。

## 5特点介绍

常用的间壁传热式蒸发器，按溶液在蒸发器中停留的情况，大致可分为循环型和单程型两大类。

一、循环性蒸发器

这一类型的蒸发器，溶液都在蒸发器中作循环流动。由于引起循环的原因不同，又可分为自然循环和强制循环两类。

1.中央循环管式蒸发器这种蒸发器又称作标准式蒸发器。它的加热室由垂直管束组成，中间有一根直径很大的中央循环管，其余管径较小的加热管称为沸腾管。由于中央循环管较大，其单位体积溶液占有的传热面，比沸腾管内单位溶液所占有的要小，即中央循环管和其它加热管内溶液受热程度不同，从而沸腾管内的汽液混合物的密度要比中央循环管中溶液的密度小，加之上升蒸汽的向上的抽吸作用，会使蒸发器中的溶液形成由中央循环管下降、由沸腾管上升的循环流动。这种循环，主要是由溶液的密度差引起，故称为自然循环。这种作用有利于蒸发器内的传热效果的提高。

为了使溶液有良好的循环，中央循环管的截面积一般为其它加热管总截面积的40～100%；加热管高度一般为1～2m；加热管直径在25～75mm之间。这种蒸发器由于结构紧凑、制造方便、传热较好及操作可靠等优点，应用十分广泛。但是由于结构上的限制，循环速度不大。加上溶液在加热室中不断循环，使其浓度始终接近完成液的浓度，因而溶液的沸点高，有效温度差就减小。这是循环式蒸发器的共同缺点。此外，设备的清洗和维修也不够方便，所以这种蒸发器难以完全满足生产的要求。

2．悬筐式蒸发器为了克服循环式蒸发器中蒸发液易结晶、易结垢且不易清洗等缺点，对标准式蒸发器结构进行了更合理的改进，这就是悬筐式蒸发器。加热室4象个篮筐，悬挂在蒸发器壳体的下部，并且以加热室外壁与蒸发器内壁之间的环形孔道代替中央循环管。溶液沿加热管中央上升，而后循着悬筐式加热室外壁与蒸发器内壁间的环隙向下流动而构成循环。由于环隙面积约为加热管总截面积的100至150%，故溶液循环速度比标准式蒸发器为大，可达1.5m/s。此外，这种蒸发器的加热室可由顶部取出进行检修或更换，而且热损失也较小。它的主要缺点是结构复杂，单位传热面积的金属消耗较多。

3．列文式蒸发器上述的自然循环蒸发器，其循环速度不够大，一般均在1.5m/s以下。为使蒸发器更适用于蒸发粘度较大、易结晶或结垢严重的溶液，并提高溶液循环速度以延长操作周期和减少清洗次数。

其结构特点是在加热室上增设沸腾室。加热室中的溶液因受到沸腾室液柱附加的静压力的作用而并不在加热管内沸腾，直到上升至沸腾室内当其所受压力降低后才能开始沸腾，因而溶液的沸腾汽化由加热室移到了没有传热面的沸腾室，从而避免了结晶或污垢在加热管内的形成。另外，这种蒸发器的循环管的截面积约为加热管的总截面积的2～3倍，溶液循环速度可达2.5至3m/s以上，故总传热系数亦较大。这种蒸发器的主要缺点是液柱静压头效应引起的温度差损失（意义详见6.3.1）较大，为了保持一定的有效温度差要求加热蒸汽有较高的压力。此外，设备庞大，消耗的材料多，需要高大的厂房等。除了上述自然循环蒸发器外，在蒸发粘度大、易结晶和结垢的物料时，还采用强制循环蒸发器。在这种蒸发器中，溶液的循环主要依靠外加的动力，用泵迫使它沿一定方向流动而产生循环。循环速度的大小可通过泵的流量调节来控制，一般在2.5m/s以上。强制循环蒸发器的传热系数也比一般自然循环的大。但它的明显缺点是能量消耗大，每平方米加热面积约需0.4～0.8kW。

二、单程型蒸发器

这一大类蒸发器的主要特点是：溶液在蒸发器中只通过加热室一次，不作循环流动即成为浓缩液排出。溶液通过加热室时，在管壁上呈膜状流动，故习惯上又称为液膜式蒸发器。根据物料在蒸发器中流向的不同，单程型蒸发器又分以下几种。

- 升膜式蒸发器其加热室由许多竖直长管组成。常用的加热管直径为25～50mm，管长和管径之比约为100～150。料液经预热后由蒸发器底部引入，在加热管内受热沸腾并迅速汽化，生成的蒸汽在加热管内高速上升，一般常压下操作时适宜的出口汽速为20～50m/s，减压下操作时汽速可达100至160m/s或更大些。溶液则被上升的蒸汽所带动，沿管壁成膜状上升并继续蒸发，汽、液混合物在分离器2内分离，完成液由分离器底部排出，二次蒸汽则在顶部导出。须注意的是，如果从料液中蒸发的水量不多，就难以达到上述要求的汽速，即升膜式蒸发器不适用于较浓溶液的蒸发；它对粘度很大，易结晶或易结垢的物料也不适用。

2．降膜式蒸发器降膜式蒸发器和升膜式蒸发器的区别在于，料液是从蒸发器的顶部加入，在重力作用下沿管壁成膜状下降，并在此过程中蒸发增浓，在其底部得到浓缩液。由于成膜机理不同于升膜式蒸发器，故降膜式蒸发器可以蒸发浓度较高、粘度较大（例如在0.05～0.45Ns/m2范围内）、热敏性的物料。但因液膜在管内分布不易均匀，传热系数比升膜式蒸发器的较小，仍不适用易结晶或易结垢的物料。

由于溶液在单程型蒸发器中呈膜状流动，因而对流传热系数大为提高，使得溶液能在加热室中一次通过不再循环就达到要求的浓度，因此比循环型蒸发器具有更大的优点。溶液不循环带来好处有：（1）溶液在蒸发器中的停留时间很短，因而特别适用于热敏性物料的蒸发；（2）整个溶液的浓度，不象循环型那样总是接近于完成液的浓度，因而这种蒸发器的有效温差较大。其主要缺点是：对进料负荷的波动相当敏感，当设计或操作不适当时不易成膜，此时，对流传热系数将明显下降。

3．刮板式蒸发器蒸发器外壳内带有加热蒸汽夹套，其内装有可旋转的叶片即刮板。刮板有固定式和转子式两种，前者与壳体内壁的间隙为0.5～1.5mm，后者与器壁的间隙随转子的转数而变。料液由蒸发器上部沿切线方向加入（亦有加至与刮板同轴的甩料盘上的）。由于重力、离心力和旋转刮板刮带作用，溶液在器内壁形成下旋的薄膜，并在此过程中被蒸发浓缩，完成液在底部排出。这种蒸发器是一种利用外加动力成膜的单程型蒸发器，其突出优点是对物料的适应性很强，且停留时间短，一般为数秒或几十秒，故可适应于高粘度（如栲胶、蜂蜜等）和易结晶、结垢、热敏性的物料。但其结构复杂，动力消耗大，每平方米传热面约需1.5～3kW。此外，其处理量很小且制造安装要求高。

三、直接接触传热的蒸发器

实际生产中，有时还应用直接接触传热的蒸发器。它是将燃料（通常为煤气和油）与空气混合后，在浸于溶液中的燃烧室内燃烧，产生的高温火焰和烟气经燃烧室下部的喷嘴直接喷入被蒸发的溶液中。高温气体和溶液直接接触，同时进行传热使水分蒸发汽化，产生的水汽和废烟气一起由蒸发器顶部排出。其燃烧室在溶液中的浸没深度一般为0.2～0.6m，出燃烧室的气体温度可达1000℃以上。因是直接触接传热，故它的传热效果很好，热利用率高。由于不需要固定的传热壁面，故结构简单，特别适用于易结晶、结垢和具有腐蚀性物料的蒸发。在废酸处理和硫酸铵溶液的蒸发中，它已得到广泛应用。但若蒸发的料液不允许被烟气所污染，则该类蒸发器一般不适用。而且由于有大量烟气的存在，限制了二次蒸气的利用。此外喷嘴由于浸没在高温液体中，较易损坏。从上介绍可以看出，蒸发器的结构型式很多，各有其优缺点和适用的场合。在选型时，首先要看它能否适应所蒸发物料的工艺特性，包括物料的粘性、热敏性、腐蚀性以及是否容易结晶或结垢等，然后再要求其结构简单、易于制造、金属消耗量少，维修方便、传热效果好等等。

## 6布置方法

冰库蒸发器蒸发面积的计算与其他冷间蒸发器的计算方法相同。也可根据冰库净面积来选配，一般按一平方米面积配0.6~0.7m2蒸发面积。冰库温度应根据所贮冰的品种确定，贮存盐水冰的冰库其温度应为-4℃，贮存碎冰的冰库温度应为-18~-15℃。在设计制冷系统管道时，应考虑制冰机不生产时冰库仍能降温。蒸发器的融霜方式可采用人工扫霜。

在设置蒸发器时对于建筑净高在6m以下的冰库可不设墙排管，但顶排管必须分散布满，建筑净高在6m或高于6m的冰库应设墙排管不得采用翅片管，以防止堆码冰垛式撞坏。

## 7故障排除

| 故障名称 | 现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸发压力过低 | 蒸发温度,与载冷剂出口温度之差增大 | 1,制冷剂充灌量不够 | 补加制冷剂 |
| 2,机组内制冷剂泄漏 | 机组检漏 |  |  |
| 3,浮球阀,动作失灵,制冷液不能流入蒸发器 | 修复浮球阀堵管或换管检修水室 |  |  |
| 压缩机进口,过热度,加大造成冷凝温度过高 | 4,蒸发器中漏入载冷剂（冷水） |  |  |
| 5,蒸发器水室短路 |  |  |  |
| 6,载冷剂（冷水）泵的吸入口有空气混入参加循环 | 检修载冷剂（冷水）泵 |  |  |
| 蒸发温度偏低,但冷凝温度正常 | 1,蒸发器传热管污垢或部分管子堵塞 | 清洗或修复堵塞的管子,（建议使用,福世泰克,环保清洗剂,） |  |
| 2,制冷剂不纯或污脏 | 更换制冷剂 |  |  |
| 载冷剂（冷水）出口温度偏低 | 1,制冷量大于外界,热负荷,（进口导叶关闭不够） | 检查导叶位置及操作是否正常 |  |
| 2,载冷剂（冷水）温度调节器上对出口温度的限定值过低 | 调整制冷剂出口温度 |  |  |
| 蒸发压力偏高 | 载冷剂（冷水）出口温度偏高 | 1,进口导叶卡死,无法开启 | 检修导叶,传动机构 |
| 2,进口导叶自动与手动均失灵 | 检修导叶执行机构 |  |  |
| 3,载冷剂（冷水）出口温度整定过高 | 调整,整定值 |  |  |
| 4,制冷量小于外界热负荷 | 检查导叶位置及操作是否正常 |  |  |

蒸发器的腐蚀：

管板受介质及焊接应力的影响，及易出现渗漏串液及腐蚀现象，致使设备功能下降，严重影响企业正常生产。若处理不及时，不但会导致设备报废，甚至造成重大的生产事故。采用美嘉华-阿克EE-121K高分子复合防腐保护涂料进行修复保护，产品具有的优越的粘着性、抗腐蚀性能及优越的耐温性能，可以很好的解决次类问题，延长设备的使用寿命，确保企业安全连续生产。

采用美嘉华技术产品进行防腐保护，其产品具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能，材料为100%固体，没有可挥发性物质，在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩，特别是材料良好的隔离双金属腐蚀和出色的耐冲刷性能，从根本上杜绝了修复部位的腐蚀渗漏，可以为部件提供一个长久的保护涂层。

## 8结垢危害

### 原因危害

蒸发器循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物，由于未对其进行水处理，蒸发器运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及藻类、微生物淤泥、粘泥等，这些污垢牢固附着于铜管内表面，导致传热恶化、循环压力上升、机组真空度降低，影响机组的运行效率，造成较大的经济损失。

传统的清洗方法通常采用化学清洗-酸洗，这种方法对各种沉积都有效，比机械方法省时。但化学清洗对系统和其他金属部件有腐蚀性，容易出现腐蚀设备管线的事情，而且在排放时污染环境。

福世泰克是全球首款以清除所有水垢，石灰，泥浆，锈渍和水处理设备系统中形成的其他污垢沉积物而专门设计全合成的高科技液体除垢剂。原液及稀释液可以直接使用在所有常规材质的设备上，包括铝制和部分有镀层的设备。由于主要成分采用先进的生物制剂，所以可生物降解，且无毒害，无腐蚀，以及不易燃，可以直接排放。

### 除垢准备

1、断开与蒸发器无关的其它系统。

2、开启蒸发器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点导淋阀，以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度；同时通过导淋阀监测清洗过程中换热器铜管的泄漏情况。

3、为了监测系统的清洗效果及清洗过程中设备的腐蚀情况，在清洗施工前，将相当于设备材质的标准腐蚀试片、监测管段分别悬挂于清洗槽中。

## 9维护工作

1)经常进行蒸发器的检漏工作。泄漏是蒸发器常见的故障现象，在使用过程中应注意经常检漏。

氨蒸发器泄漏时，有刺激性气味，漏点处不结霜。对泄漏处可用酚酞试纸检查，因为氨是碱性，遇酚酞试纸变红色。用眼看时，一般在蒸发器的某处不结霜的地方通常就是泄漏点，也可在泄漏处用肥皂水找漏。

氟利昂蒸发器泄漏的检查可使用卤素灯和卤素检漏仪，也可用肥皂水找漏。检查时可先用眼查看蒸发排管上是否有油迹，因为氟利昂与油能互溶，氟利昂泄漏时，油也会从漏点渗出，因此，哪里有油迹，哪里就泄漏。用卤素灯检漏时，若某处有氟利昂泄漏时，卤素灯燃烧的火焰由蓝色变成微绿、浅绿、草绿、紫绿、紫色等颜色可判断氟利昂泄漏量的多少。若火焰呈深绿或紫色时，火焰中的光气有毒，不能长时间用此方法检查。这种情况下，可用肥皂水检查泄漏点。对于微量泄漏时，应使用卤素检漏仪进行检漏。

2)经常对蒸发器的结霜状况进行检查。当霜层过厚时，应及时除霜。当结霜异常时，可能是由于堵塞造成的，应及时查找原因并予以排除。

3)蒸发器长朝停用时，碰将制冷剂拙到储液器或冷凝器中，使蒸发器的压力保持在0.05MPa(表压)左右为宜。若为盐水池中的蒸发器，还需用自来水冲洗，冲洗后在池内注满自来水。

## 10融霜影响

1、霜对制冷系统的影响

冷库制冷系统正常运行时蒸发器的表面温度远低于空气的露点温度，视频和空气中的水分会析出而凝结在管壁上。若管壁温度低于0°时水露则凝结成霜。结霜也是制冷系统正常运行的结果，所以蒸发器表问允许少量的结霜。由于霜的热导率太小，它是金属的百分之一，甚至几百分之一，因而霜层就形成了较大的热阻。特别是霜层较厚时，犹如保温一样，使蒸发器中的冷量不容易散发出来，影响了蒸发器的制冷效果，最终使冷库达不到所要求的温度。同时，制冷剂在蒸发器内的蒸发情况也要减弱，不完全蒸发的氨液有可能被压缩机吸入而造成液击事故。

2、融霜对局部环境的影响融霜的方法很多，如人工扫霜、制冷剂热熔霜、水融霜、电热融霜等。对于较小的制冷系统，可采用人工除霜和电热融霜，但应在系统停止运行时进行。对于较大的制冷系统，则应采用制冷剂热熔霜和水融霜。由于压缩机的排气式热熔霜的热源，所以制冷剂的热熔霜应在制冷系统运行的条件下进行。这样看来不论采用哪种融霜方式，都要影响到冷库温度，特别是制冷剂热熔霜，因为要分库房进行，即一部分库房止制冷，而另一部分库房融霜，融霜的时间更长一些，对库温的影响也更大一些若库温波动过大，会影响到库内食品的质量，特别是保鲜食品的质量。而融掉的霜要及时清扫，否则会造成库房地面的冰冻。[1]

写真机打印机画面烘干器加热器是一种可以快速产生高温或风力的设备，其功能是将写真机、打印机或喷绘机打印好的画面在进入收卷之前将写真机画面墨水进行快速烘干，避免收卷时因打印墨水未干而粘在一起导致破坏画面品质。 也称：画面烘干机、加热器、画面烘干器、烘干加热器。

| 中文名称; 青岛华彩数码印花科技有限公司. 公司类型; 个体经营. 总部地点; 山东青岛. 网站; www.huacaiyh.com. | 外文名称; huacai. 所属产业; 数码印花 纺织服装 匹布家纺印花厂. 成立时间; 2012. |
| --- | --- |

## 目
录

- 1烘干器的定义

- 2烘干器的产生

- 3烘干器的分类

- 灯管式烘干器

- 风热式烘干器

- 4烘干器的最新应用

- 5试管烘干器

- 6烘干机的安装注意事项

- 7烘干器的品牌

- 8烘干器的优势

## 1烘干器的定义

写真机打印机画面烘干器加热器[1]是一种可以产生高温或风力的设备，其功能是将写真机或喷绘机打印好的画面在进入收卷之前将写真机画面墨水进行快速烘干，避免收卷时因打印墨水未干而粘在一起导致破坏画面品质。 也称：画面烘干机、加热器、画面烘干器、烘干加热器。

主要应用于广告行业的写真布、PP和数码印花热升华转印纸等材料在打印过程中由于墨水、天气、湿度等因素而造成画面花掉不易干的情况。

可烘干材料广泛：

1. 水性打印材料：如写真布、PP，背胶，相纸，灯片等

2. 弱溶剂打印材料：如车贴，灯布，皮革、墙纸等

3. 热升华打印材料：如热转印纸、化纤织物等。

适用机器：

写真机画面烘干器加热器适用于MUTOH武藤、MIMAKI、ROLAND罗兰、EPSON爱普生、天彩、幻影等进口、国产打印机写真机。

## 2烘干器的产生

目前市场上很多品牌写真机都自带背烘干，但是大多数情况下，自带的背烘干并不能达到完全烘干的目的（如墨量打印很大、打印速度快、梅雨季节、潮湿的地区），很多用户为解决这个问题，运用暖风机加电风扇的土办法，实际上这样是非常不安全的，并且不能达到对画面进行均匀和完全烘干的效果。

为了能更好的帮助写真机用户，一种外置画面烘干器产生，很好的解决了这一系列的问题。让画面干的迅速彻底。

现在市面上的画面烘干器基本上所有打印机品牌都适用，为了更好的烘干不同的打印材料，各个生产商更是研发了多种烘干器来满足客户的需求。青岛华彩数码印花科技有限公司的烘干器种类最全。

## 3烘干器的分类

写真机打印机烘干器加热器主要分为两种：灯管式烘干器和风热式烘干器。

### 灯管式烘干器

灯管式烘干器又分为三种：不带支架的烘干器、带支架的单烘干器和带支架的双烘干器。

其特点：灯管式烘干器温度可调；优质的高温布即隔温又反光；加热管更换方便简单；分段式加热管可减少运输过程中的破损率；设有最大化独立支架解决打印机写真机无法安装的难题，不受场地限制可随意挪动，适用于任意机型（多功能型）。（右图为青岛华彩数码印花科技有限公司销售的灯管式烘干器）

### 风热式烘干器

风热式烘干器跟灯管式烘干器一样，也分为这三种。

风热式烘干器加热器其特点：可调节烘干角度，提高热量利用率，减少热损耗；密排的出风口，确保出风均匀，美观又实用的栅栏式出风口确保热风可吹到多个角度烘干无死角；冷热风互换，烘干力度更强，画面烘干速度更快；分段式独立控制加热开关，实现打印不同宽幅画面是控制出风口的多少而减少能耗浪费；设有最大化独立支架解决打印机写真机无法安装的难题，不受场地限制可随意挪动，适用于任意机型（多功能型）。（右图为青岛华彩数码印花科技有限公司销售的灯管式烘干器）

按照用于还可以分为 衣服烘干器、鞋子烘干器、玻璃气流烘干器。

鞋子烘干器

鞋子烘干器可以说是烘干器的一个新用。具有科学发热，空气通道，紧凑设计，持续55度最佳温度，温度相当于太阳光的温度，不伤鞋料等特点。[2]

玻璃气流烘干器

玻璃仪器气流烘干器是使用玻璃仪器的各类实验室、化验室干燥玻璃仪器的适用设备

功能：玻璃气流烘干器具有快速、节能、无水渍、使用方便、维修简单等优点。

该烘干器分B、C型两种型号。B型为改进新型,有调温自动控制装置（可调温40-120℃），C型为全不锈钢调温型

规格1. 12孔20孔30孔可依据需要任意选择。

2. 标准管、异形管、粗细长度不等。

3.参数

| 序号 | 型号 | 实用范围 |  | 风管尺寸 |  | 调整范围 |  | 机型尺寸 MM | 重量 KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功率 | 工作电源 | 长度 | 数量 | 温度 | 精度 |  |  |
|  |  | W | V/HZ | MM | Q | ℃ | ℃ |  |  |
| 1 | B | 800 | ～220/50 | 170/200 | 12,20,30 | 40/120 | ±,5 | 400*40 | 7 |
| 2 | C |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

触媒烘干器

触媒烘干器又名环保型触媒辐射红外线电烘干器，是一种通过气体（天然气、丙烷气）的触媒反应产生红外线辐射、利用热风对流的烘干器。各种干燥程序可以单体使用，也可与原有的干燥炉混合成高效的干燥组合。该干燥程序环保、节能、安全。

三大优点：短时间内升温、促进气化（粉末涂料的急速融解）、快速聚合反应

应用广泛，可以用于各种复杂形状的涂装部件的烘干

洗手烘干器

吸收烘干器又被称为全自动洗手机、洁净室洗手机、无尘室洗手机、实验室洗手机。

特点：1、体积，外观美丽，方面人们对仪器的检查

2、采用PCL程式控制，由于程式可以进行修改，所以能够尽可能的满足客户的需求

3、采用全自动的控制的方法，不需要繁琐的工作人员的控制，更加方便

4、经过过滤的水跟风，的哀悼了无尘无菌的效果

功能：能够将Particie除去

（注：烘干时，双手搓动，能够降低烘干的时间）

## 4烘干器的最新应用

鞋子烘干器可以说是最近几年对烘干器的全新应用，它具有科学发热，空气通道，紧凑设计，持续55度最佳温度，温度相当于太阳光的温度，不伤鞋料。既可以干燥鞋子，冬天穿的时候也会很暖和。

用法

1,、将鞋子烘干器放入鞋内。

2、插上电源

3、用后先拔掉电源，再拿出烘干器。

## 5试管烘干器

一种多功能台式吹风干燥机，可用于试验室，特别是对于医学、化工研究用的烧瓶、试管、量杯、蒸馏装置，载玻片等的快速干燥和加温。这些设备水洗后，时常需马上使用，由于水洗后，设备上都有剩水，影响使用，为了使剩留的水分尽快干燥，目前有的用酒精灯烤干或用民用吹风机向设备内吹风，以便使设备内的水分尽快蒸发达到干燥的目的。这些工作始终用手操作，非常费时，影响工作效率，而且设备的口径大小不一，又只能单个操作，因此极需用新的设备来替代。本实用新型使这些工作不再始终用手操作，提高了工作效率，并能兼作微型风扇和洗手烘干器使用。

玻璃仪器烘干器(全不锈钢型)

玻璃仪器烘干器是使用玻璃仪器的各类实验室、化验室干燥玻璃仪器的适用设备。填补了国内空白，它具有快速、节能、无水渍、使用方便、维修简单等优点。该烘干器有调温自动控制装置(可调温40-120℃)

## 6烘干机的安装注意事项

在安装烘干机的时候一定要检查好所要安装的地方、所要安装的备用设备，这样才能在安装中不会出现别的问题，在以后的使用中也不会因为初步安装的失误造成以后维修不便等等问题。 烘干机安装主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差：外观上要求基础表面干净，无油污、灰尘、杂物，无钢筋裸露、无裂纹缺角、预期留孔内无残留壳子板，以及其它浇注缺陷。对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求：外形尺寸与基础坐标位置，纵横轴线误差小于20mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正；斜度误差全长小于20mm,出料端允许不允许正；上平面不平面度小于5mm/m,全长小于10mm.设备验收对照设备的装箱单，对零件、部件、标准件、随机文件等进行清点，检查有无错发缺件、变形损坏等情况，并作记录，以便在安装前采购或制备。清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况，检查修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形。对零部件、关键配合件，进行预检测和预装配，以避免安装工作中的返工，保证安装进度及安装质量。

## 7烘干器的品牌

青岛华彩数码印花科技提供的写真机画面烘干器

爱普生

## 8烘干器的优势

采用进出口标准化的包装方式和流线型的机身设计与打印机搭配完美无缺。

设计了便于更换加热管的装置和更持久耐用的开关调温按钮，使烘干器的寿命更长久。

双烘干的设计让画面干燥的更迅速。

分段的加热方式减少了运输过程中的破碎率及能耗浪费。

人性化的安装方式不改变打印机结构，轻松装配。

设有最大化独立支架解决打印机无法安装的难题，不受场地限制可随意挪动，适用于任意

机型（多功能型）

风热式烘干器解决了传统灯管式烘干器出现的运输过程中易碎、加热温度过高且不均匀不

稳定的现象，同时实现冷热风互换的功能。

空气换热器

SRZ型散热器---是一种既适用于蒸汽又适用于热水或高温导热油为热介质加热空气的空气热交换器。广泛应用于化工、机械、纺织印染、化纤、冶金、涂装、木材等烘干工艺的空气加热。

该换热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成。其翅片管用φ21x2.0mm无逢钢管绕制上15x0.3mm的皱折钢带而成。片距有5mm(D)、6mm(Z)、8mm(X)。材质有钢管绕钢片和不锈钢管绕不锈钢片。

散热器采用热介质 可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3-0.8MPa,热水温度可在130-70℃左右。

散热管与散热翅片接触面广而紧，传热性能良好，稳定并且耐腐蚀，外型美观，便于安装，方便管理，经久耐用。

公司是生产散热器的专业性生产单位，多年来，在各大专院校、科研单位的鼎立相助和各用户单位的大力支持下，已形成了一定规模的散热器生产体系，公司可以生产国内各种规格型号的散热器，而且还在不断地开发新的散热器品种。目前我公司散热器的主要品种有：高温水或蒸汽散热器（GL型、SRZ型、S型、U型、SRL型、L型等）、高温导热油散热器（FUL型）、表面空气冷却器（KL型、TL型）、油冷却器（FL型）、铝制串片式暖气片、空气冷却器等。翅片管型式有：绕片式、挤压式、串片式等。翅片管材质有：钢、铜、铝、不锈钢、钢铝复合、铜铝复合等，同时生产I型II型螺旋板式换热器。我厂除定型产品外还可为用户设计制造各种非标准型散热器和烘干设备。

目前我公司散热器的主要品种有：高温水或蒸汽散热器（GL型、SRZ型、S型、U型、SRL型、L型等）、高温导热油散热器（FUL型）、表面空气冷却器（KL型、TL型）、油冷却器（FL型）、铝制串片式暖气片、空气冷却器等。翅片管型式有：绕片式、挤压式、串片式等。翅片管材质有：钢、铜、铝、不锈钢、钢铝复合、铜铝复合等，同时生产I型II型螺旋板式换热器。我厂除定型产品外还可为用 烟气余热的利用首先应该考虑设备本身的需要，空气预热器因此被广泛应用。空气预热器的结构有管式、回转式、板片式、螺旋式、热管式等等。对于中高温空气加热，一直没有合适的紧凑型空气预热器，致使能源利用效率低下。无锡腾豪公司开发的板式气气换热器，是一种新型高效换热器，可以将换热器的端差降低到50℃以内，能源利用率达到95%以上，适用于材料允许的各种气体的换热，是工业炉窑和有机废气焚烧设备理想的热回收装置。

结构原理板式空气预热器是一种紧凑型的高效气-气换热器。它由相同的金属薄板叠加而成，冷热流体通道相互隔离，依靠隔离薄板传热，是一种新型结构的板式换热器，可以用于各种温度场合，尤其用作中高温空气预热器。

导热油炉隔板式空气预热器

导热油炉是效率最低的锅炉，其排烟温度一般在350-500℃。如果通过高效空气预热器预热助燃空气和燃气，则可以是排烟温度降低到100℃左右，将锅炉效率提高到接近90%，大大节约油气等高价值的清洁燃料，经济性将十分显著。杭州迪卡的隔板式空气预热器适用于燃油燃气的导热油锅炉，可节省15%以上的燃料成本。工业炉窑板式空气预热器许多工业炉窑需要在1000℃以上的条件下加热，致使其排烟温度很高，余热难以充分利用，这也是工业炉窑效率很低的原因。近年来虽然安装了空气预热器，情况有了很大改善，但空预器的效率并不高。效率较高的蓄热式空预器设备庞大，系统复杂，只适用于大型的工业炉窑。无锡腾豪公司开发的新型板式气-气换热器，能用于所有气体的热交换，从露点以上的较低温度，到材料允许的800℃以上。板式换热器的模块式结构，可以多台组合，适用不同烟气量和加热温度的应用场合。新型板式空气预热器可以大幅度提高加热效率，减少燃料成本。

有机废气高效焚烧装置有机废气的彻底焚烧一般需要800-850℃的温度，而废气浓度往往较低，需要补充大量的燃料才能维持燃烧，致使焚烧成本很高。虽然高温蓄热燃烧可以大幅度减少能源消耗，但系统庞大而复杂，投资大，可靠性低，对于中小型的废气焚烧装置很不适用。而无锡腾豪公司开发的新型板式空气预热器，可以充分利用焚烧后高温烟气的余热，将未处理废气的温度预热到接近焚烧温度，只要适量的有机废气浓度，就能维持焚烧。该装置可以大幅度降低处理成本，尤其适用于中小流量的有机废气处理。无锡腾豪公司可提供完整的有机废气焚烧处理解决方案。空气预热器

空气预热器就是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度的受热面。用于提高锅炉的热交换性能，降低能量消耗。

气气.jpg

一般简称为空预器。多用于燃煤电站锅炉。可分为管箱式、回转式两种，其中回转式又分为风罩回转式和受热面回转式两种。目前电站锅炉较常采用受热面回转式预热器。在锅炉中的应用一般为两分仓、三分仓、四分仓式，其中四分仓较常用于循环流化床锅炉中。

管箱预热器工作原理：较为简单，烟气从管箱外部流经，空气从管箱内部通过，通过温差不同传热。与省煤器、过热器等原理相同。

回转式预热器的工作原理是：预热器转子部件由数万计的传热元件组成，当空预器缓慢旋转，烟气和空气逆向交替流经空气预热器。蓄热元件在烟气侧吸热，在空气侧放热，从而达到降低锅炉排烟温度，提高热风温度的预热作用。

分类

按空气预热器的传热方式可将空气预热器分为导热式和再生式两大类。在导热式空气预器中最常用的是管式空气预热器。随着锅炉参数的提高和容量的增加，管式空气预热器的受热面也增大，这给尾部受热面的布置带来了困难。因此，在大容量机组中多数采用结构紧凑、质量较轻的回转式空气预热器。

管式空气预热器的主要传热部件是薄壁钢管。管式空气预热器多呈立方形，钢管彼此之间垂直交错排列，两端焊接在上下管板上。管式空气预热器在管箱内装有中间管板，烟气顺着钢管上下通过预热器，空气则横向通过预热器，完成热量传导。

管式空气预热器的优点是密封性好、传热效率高、易于制造和加工，因此多应用在电站锅炉和工业锅炉中。管式空气预热器的缺点是体积大、钢管内容易堵灰、不易于清理和烟气进口处容易磨损。

回转式空气预热器

回转式空气预热器是再生式空气预热器最常见的形式，它是利用烟气和空气交替地通过金属受热面来加热空气。回转式空气预热器按运动方式可分为受热面转动和风罩转动两种，本炉的两台空气预热器为三分仓受热面旋转式空气预热器。

转子旋转式空气预热器由圆筒形转子和固定的圆筒形外壳及驱动装置组成。

翅片焊管加工厂面向衡水地区用户推荐高频焊翅片管散热器,钢制散热器,翅片管散热器,钢制翅片管散热器。

高频焊翅片管散热器 生产厂家
散热器钢制高频焊接翅片管，是以高频电源为热源，将钢带与钢管同时瞬间加热，熔焊为一体。具有换热率高、散热面积大、使用寿命长、适用温度范围广、承受压力高等特点。经国家焊接材料检测中心和国家建筑工程监督检测中心测试，该产品焊接性能和热工性能居国内领先地位，广泛应用于余热回收、石油化工、电站锅炉、省煤器、轮船、客车、工民建筑采暖、医药、木材、粮食烘干等国民经济领域。 以这种钢制高频焊接翅片管为元件制造的对流散热器克服了传统的铸铁散热器承受压力低、材料消耗高、外形单一工艺复杂、生产环境差、安装费用高等缺点，在同等面积下具有散热量大、承压能力高重量轻、寿命长、外形新颖美观、安装方便、维护清理简单等众多优点。
我公司生产的高频焊翅片管暖气片系列产品,运用国内为的现代焊接技术-高频焊接,将钢管、钢带焊接为一体,成功的克服了翅片管暖气片的片与管之间松动现象,使传热性能得到佳状态，并且提高了散热量。具有承压高，耐腐蚀，使用寿命长的特点。该高频焊翅片管暖气片的外表用多种氨基烤漆喷涂、色彩鲜艳、外形美观，得到了和室内装饰相协调的效果。体积小、重量轻、安装方便。
程祥散热器会根据实际使用的热源介质、热源压力、安装环境以及使用要求和温度标准，进行产品材质的合理选择和结构尺寸的标准化设计，从而确保每台换散热器都能够达到用户要求指定的安装使用标准。其所散发的热量也可能更快更好，所以时常好多用户将散热器安装在房间内四周围窗台下列，也是通过冷空气的进入带动空气的流通性，从而使散热器得到很好的散热效果，完全密封的空间内。在实际的使用过程中无论是工业用钢制翅片管散热器且是民用钢制翅片管散热器偶尔会通过安装风机带动整个房间的强制性空气流通翅片管式散热器片在工业专用的烘干机设备中。

本公司是一家以主营高频焊翅片管,无缝翅片管优秀企业。翅片焊管加工厂位于风景秀丽的亚洲暖气片生产基地冀州市，紧邻106国道，据京九铁路，石得铁路的交叉点衡水市20公里 我厂主要产品有:高频焊翅片管，无缝翅片管，大棚热镀锌翅片管，钢铝复合翅片管，铝挤压翅片管，工业A型B型光排管散热器，钢制翅片管对流散热器，铜铝复合散热器，钢制柱型散热器、钢铝复合暖气片等等。高频焊螺旋翅片管广泛用于石化，机械，冶金，橡胶，印染。医药，食品，电厂，客车，烘干及其他工业..  钢制高频焊翅片管对流散热器的抗压能力和抗腐蚀性能都是非常优越的，得益于其内部使用的基管为无缝钢管，管壁厚度不低于2.5mm，保证了这类散热器片在各种热源介质系统中，都能够很好的适应，再选在使用无缝钢管为基管后，整体散热器片的耐压范围都是高于其他规格型号。选用钢制高频焊螺旋翅片散热管和无缝钢管铝翅片散热管进行加工制作，整体焊接制作，保证一体，保证在蒸汽系统中能够很好的适用性，适用于大型工厂车间、办公场所的蒸汽采暖作业。

是专业生产各种规格高频焊翅片管、高频焊螺旋翅片管、钢制高频焊翅片管、不锈钢高频焊翅片管、热管等产品专业生产加工的公司。应用于大型钢厂、各种换热器、散热器、大型锅炉厂。合作伙伴遍布秦皇岛、唐山、廊坊、石家庄、沧州、内蒙古、东北等地。、国能北方热力设备等上市公司与我们合作多年，以诚信为本，客户至上的态度走到了今天！ 我们凭借强大的技术团队，不断的推陈出新，将迎接我们的客户，我们将不断提高我们的技术实力和服务品质，将走时代最前沿。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

翅片管的种类很多，而且还在不断涌现新的品种。大体上可按下述几个方面进行分类：

1、按加工工艺分类

1)、轧制成型翅片管（extruded fin tube）；

2)、焊接成型翅片管（高频焊翅片管、埋弧焊翅片管）；

3)、滚压成型翅片管；

4)、套装成型翅片管；

5)、铸造翅片管；

6)、张力缠绕翅片管；

7)、镶片管。

按翅片形状分类

1)、方翅管（Square finned tube）；

2)、圆形翅片管；

3)、螺旋翅片管(spiral finned tube)；

4)、纵向翅片管（Longitudinal Finned Tube）

5)、波纹形翅片管；

6)、螺旋锯齿状翅片管（Helical Serrated Finned Tubes）；

7)、针状翅片管；

8)、整体板状翅片管（板翅）；

9)、内翅片管（inner finned tube）。等等。

3、根据翅片管的翅片材质是否与基管材质相同　可分为：

1)、单金属翅片管

2)、双金属复合翅片管

单金属翅片管按材质分类

1)、铜翅片管；

2)、铝 翅片管；

3)、碳钢翅片管；

4)、不锈钢 翅片管；

5)、铸铁(铸钢）翅片管；等。

按用途分类

1)、空调用翅片管；

2)、空冷用翅片管；

3)、锅炉：水冷壁，省煤器，空预器分别使用的翅片管；

4)、工业余热回收用翅片管；

5)、其他特种用途翅片管；等。